##### Paskaidrojuma raksts

Vispārīgie dati

Projekts „Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija uz Kārķi-Šalderi ceļa” izstrādāts pamatojoties uz Valkas novada domes iepirkuma līgumu VND/2014/409.

Būvprojekta izstrādē ir pielietoti projektēšanas pieņēmumi un kritēriji, lai nodrošinātu tehniskā projekta atbilstību Latvijas un ES noteikumiem. Šie pieņēmumi un projektēšanas kritēriji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasību un vispārīgi pieņemto tehnisko normu apvienojums.

Būvprojekta izstrāde veikta pamatojoties uz LR Ministru kabineta Noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 16.01.2010. grozījumiem, LR MK izdoto “Aizsargjoslu likumu” un LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, LR MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” prasībām, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem.

Projekta dokumentācijā iekļauti nepieciešamie tehniskie noteikumi (skatīt projekta 1. daļas 1.1. sadaļu).

Būvprojekta izstrādē izmantota topogrāfiskā izpēte, ko veica A. Indusa (Sertifikāta Nr. BC-292) (skatīt projekta 1. daļas 1.2. sadaļu), kā arī 1.kārtas projekta „Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” topogrāfiskā izpēte un projekta izpildmērījumi.

Būvprojekta izstrādē izmantoti SIA „Terra projekti” 2010. gada novembrī veiktā inženierģeoloģiskā izpēte objektam „Projektējamā ūdensvada izbūve Valkas novada, Kārķu pagastā”, kā arī SIA „I.A.R.” 2013. gada maijā veiktā inženierģeoloģiskā izpēte, (skatīt projekta 1. daļas 1.3. sadaļu).

Projekta teritorija

Projekts tiek izstrādāts Valkas novada Kārķu ciemam. Projektā paredzētās komponentes skatīt lapā „Būvprojekta ģenerālplāns” (GP-1) – Objekta novietojuma shēmā.

Darbu mērķis

Projekta mērķis ir veikt esošo ūdensapgāde tīklu rekonstrukciju un jauna pievada izbūvi ceļa posmā Kārķi-Šalderi.

Darbu vispārīgs apraksts

Būvprojektā paredzēts:

- ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve ceļa posmā Kārķi-Šalderi 7 privātmājām un ūdensvada pievada izbūve īpašumam ar kadastra Nr.94660050047.

Sīkāku informāciju par būvprojektu skatīt ŪKT sadaļās un galveno darbu apjomu un materiālu specifikāciju tabulās.

Sagatavoja:  L. Voitiška

Sertifikāts: 50-3995

09.2014.