**Jautājums:**

Iepazīstoties ar minētā konkursa nolikumu un tā pielikumiem, ir radušies sekojoši jautājumi:

1. Tāmes formā 1-6 poz. 6.42.1 Ēkas gāzu analizatoru montāža. Paskaidrojuma rakstā šī pozīcija minēta pie inženiertīkliem (*Gāzes koncentrācijas noteikšanas sistēma abos korpusos*) projektā papildus informācija izņemot vispārējas informācijas bukletu AR daļas pielikumā nav atrodama. Lūdzam precizēt veicamos darbus, uzstādāmās iekārtas un nepieciešamo apsaistes sistēmu kuru izmaksas nepieciešams iekļaut pozīcijā 6.42.1, jo paredzētā iekārta uzstādāma kopā ar tehnoloģisko aprīkojumu.

**Atbilde:**

Lokālās tāmes Nr.1-6, 6.42.1.punktā paredzētos darbus Ēkas gāzu analizatora montāžas izmaksas neiekļaut šajā pozīcijā, jo mums nav zināms ēkas īrnieks un iekārtas kas atradīsies ēkā.