Jautājums:

Vai iztrūkstošo darbu apjomu saraksts ir jāpievieno kā atsevišķa redakcija pie iepirkumā izsludinātajiem darbu apjomiem?

- Bruģakmens apmales izbūve ap ēku (2.kārtai).

- Lietus ūdens tekņu izbūve (2.kārtai).

- Sienu flīzēšana (1.kārtai)73.96 m2 platībā.

Atbilde-

Jāpievieno darbu sarakstā.

.