## 1.1 Valka Ceļi
Darbu daudzumu sarakst Nr. 1.1
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
S.N. | Kods | Darba apraksts | Mērvienība | Daudzums
1 Vispārējie
1 | Lc | Paraugu ņemšana un izmēģinājumi
2 | Lc | Atļaujas, apdrošināšanas
3 | Lc | Info tāfeles
4 | Lc | Darbu norises vietas uzturēšana
5 | Lc | Darba drošība
6 | Lc | Vides prasības
7 | Lc | Kvalitātes un darbu programmas plāns
8 | Lc | Pagaidu darbi, t.sk. būvuzņēmēja birojs objektā
9 | Lc | Mērīšanas un marķēšanas darbi
10 | Lc | Konsultācijas ar projektētāju
11 | Lc | Citi darbi
2 Būvobjekta sagatavošana
13 | Lc | Dzīvžogu un krūmu nozāģēšana, sakņu izraušana | kopsumma | 1
14 | Lc | Atsevišķa koka nozāģēšana un celma izraušana (ar frēzēšanu) | gab | 15
15 | Lc | Koka vainaga norobežošana | kopsumma | 1
16 | Lc | Dzīvžoga apgriešana | kopsumma | 1
17 | Lc | Ceļa vietas attīrīšana | m² | 3500
18 | Lc | Ceļazīmes demontāža (kopā ar stabu un pamatni) | gab | 12
19 | Lc | Autobusa pieturas nojaukšana (kopā ar nojumi, apmales akmeņiem, pamatu utt.) | gab | 1
20 | Lc | Apmales akmeņu novākšana | m | 300
21 | Lc | Parketa akmeņu seguma novākšana | m² | 50
22 | Lc | Esošā seguma frēzēšana, Hvid=9cm | m² | 3800
23 | Lc | Ēku nojaukšana (kopā ar pamatiem) | gab | 4
24 | Lc | Konstrukciju nojaukšana (Autobusa pietura) | gab | 2
25 | Lc | Pieminekļu aizsardzības izpēte | kopsumma | 1
26 | Lc | Pieminekļu aizsardzības uzraudzība | kopsumma | 1
3 Zemes darbi
27 | Lc | Augsnes novākšana, vid. augst. 30 cm | m³ | 1315
28 | Lc | Būvniecībai nederīgās zemes izrakšana h=1m | m³ | 400
29 | Lc | Uzbēruma veidošana no pievestās zemes, smalka smilts Kf≥ 0.2...0.5m/dnn | m³ | 3500
30 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 20cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 7178
31 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 30cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 2867
32 | Lc | Uzbēruma pamatnes planēšana un blīvēšana | m² | 10045
33 | Lc | Kaļķakmens šķembas (franču drenāža) | m² | 75
4 Segums
34 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr.32...63, saskaldītā 16...32, 8...12 (Brauktuves un stāvvietas) h=30cm | m² | 4134
35 | Lc | Frakcionētāsšķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 (ietves) h=25cm | m² | 5911
36 | Lc | Smilšu izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 6222
37 | Lc | Smilšu cementa izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 688
38 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 1005
39 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums+gilzonīts 10%, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 1862
40 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 1005
41 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums+gilzonīts 10%, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 1862
42 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 16 base maisījums+gilzonīts 10%, h=4cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 1862
43 | Lc | Betona apmales akmeņi (ietves) 100x20x8, kopā ar pamata C35/37 | m | 62
44 | Lc | Zāliena apmale, h=7cm, biezums 5mm | m | 600
45 | Lc | Betona malu akmeņi (brauktuve) 100x29x15cm, kopā ar pamata C35/37 | m | 425
46 | Lc | Mõisakivi akmens MINI, pelēks, 14x14x7 vai analogs | m² | 1212
47 | Lc | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, rupjināts 30x10x10 | m² | 934
48 | Lc | Ielas akmens "keramikas ķieģelis" (Dutch paver), sarkans, rupjinātu virsmu 20x5x6.5 | m² | 2359
49 | Lc | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, 60x40x10 | m² | 2320
50 | Lc | Gatavās betona plātnes (gājēju ceļi) 60x100x12 | m² | 78
51 | Lc | Reljefs plātne 30x30, vienā rindā | m² | 7
52 | Lc | EPDM gumijas Playtop Nike Grind vai analogs (dažādas krāsas) h=4cm | m² | 275
6 Konstrukcijas
DAĻA. STRUKTŪRAS
7 Satiksmes organizēšana un drošības līdzekļi
53 | Lc | Ceļazīmes ar stabu un pamatni | gab | 9
54 | Lc | Ceļa marķēšana ar termoplastiku | m² | 61
55 | Lc | Cauruļveida norobežojums | m | 16
56 | Lc | Pagaidu satiksmes organizēšana | kopsumma | 1
8 Inženiertīkli
Elektrības ārējo tīklu izbūve ( DAĻA. ELT)
Telekomunikāciju sistēmas (DAĻA. EST)
Ārējais apgaismojums (DAĻA. ELT)
Citi inženiertīkli (DAĻA. SAT)
Ūdens apgāde un kanalizācija, nokrišņu ūdens kanalizācija (DAĻA. ŪKT)
9 Ainavas iekārtiošanas darbi
57 | Lc | Zāliena augsnes iekārtošana un sēja, III zāliena klase, h=8cm | m² | 6712
Veģetācijas stādīšana ir dota arhitektūras daļā
Koku stādīšana (DAĻA. AR)
Dzīvžogu stādīšana (DAĻA. AR)
58 | Lc | Koka ēka | m | 102
Mazās formas un papildu objekti ir uzrādīti arhitektūras daļā (DAĻA. AR)
10 Citi darbi
59 | Lc | Sazinieties ar apkārtējo situāciju | darbs | 1
Piezīmes:
1. Līgumslēdzējs uzglabā likvidēto materiālu Līgumslēdzējas iestādes norādītajā noliktavā vai uzglabāšanas vietā.

## 1.2 Valka Ceļi
Darbu daudzumu sarakst Nr. 1.2
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
S.N. | Art. nr. | Darba apraksts | Mērvienība | Daudzums
1 Vispārējie
1 | Lc | Paraugu ņemšana un izmēģinājumi
2 | Lc | Atļaujas, apdrošināšanas
3 | Lc | Info tāfeles
4 | Lc | Darbu norises vietas uzturēšana
5 | Lc | Darba drošība
6 | Lc | Vides prasības
7 | Lc | Kvalitātes un darbu programmas plāns
8 | Lc | Pagaidu darbi, t.sk. būvuzņēmēja birojs objektā
9 | Lc | Mērīšanas un marķēšanas darbi
10 | Lc | Konsultācijas ar projektētāju
11 | Lc | Citi darbi
2 Būvobjekta sagatavošana
13 | Lc | Atsevišķa koka nozāģēšana un celma izraušana (ar frēzēšanu) | gab | 3
14 | Lc | Koka vainaga norobežošana | kopsumma | 2
15 | Lc | Ceļa vietas attīrīšana | m² | 250
16 | Lc | Ceļazīmes demontāža (kopā ar stabu un pamatni) | gab | 5
17 | Lc | Apmales akmeņu novākšana | m | 85
18 | Lc | Parketa akmeņu seguma novākšana | m² | 250
19 | Lc | Esošā seguma frēzēšana, Hvid=9cm | m² | 250
20 | Lc | Ēku nojaukšana (kopā ar pamatiem) | gab | 1
21 | Lc | Cauruļveida norobežojuma novākšana | m | 35
22 | Lc | Konstrukciju nojaukšana (kāpnes) | m³ | 100
23 | Lc | Pieminekļu aizsardzības izpēte | kopsumma | 1
24 | Lc | Pieminekļu aizsardzības uzraudzība | kopsumma | 1
3 Zemes darbi
25 | Lc | Augsnes novākšana, vid. augst. 30 cm | m³ | 300
26 | Lc | Būvniecībai nederīgās zemes izrakšana h=1m | m³ | 200
27 | Lc | Uzbēruma veidošana no pievestās zemes,smalka smilts Kf≥ 0.2...0.5m/dnn | m³ | 200
28 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 20cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 852
29 | Lc | Uzbēruma pamatnes planēšana un blīvēšana | m² | 852
4 Segums
30 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 (ietves) h=25cm | m² | 410
31 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 h=15cm | m² | 442
32 | Lc | Smilšu izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 335
33 | Lc | Smilšu cementa izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 75
34 | Lc | Betona apmales akmeņi (ietves) 100x20x8, kopā ar pamata 35/37 | m | 213
35 | Lc | Mõisakivi akmens MINI, pelēks, 14x14x7 vai analogs | m² | 279
36 | Lc | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, 60x40x10 | m² | 56
37 | Lc | Gatavās betona plātnes (gājēju ceļi) 60x100x12 | m² | 75
38 | Lc | Granīta plākšņu segums (Saulo Park vai analogs), h=5cm | m² | 442
6 Konstrukcijas
DAĻA. STRUKTŪRAS
7 Satiksmes organizēšana un drošības līdzekļi
39 | Lc | Ceļazīmes ar stabu un pamatni | gab | 3
40 | Lc | Cauruļveida norobežojums | m | 10
41 | Lc | Pagaidu satiksmes organizēšana | kopsumma | 1
8 Inženiertīkli
Elektrības ārējo tīklu izbūve (DAĻA. ELT)
Telekomunikāciju sistēmas (DAĻA. EST)
Ārējais apgaismojums (DAĻA. ELT)
Citi inženiertīkli (DAĻA. SAT)
Ūdens apgāde un kanalizācija, nokrišņu ūdens kanalizācija (DAĻA. ŪKT)
9 Ainavas iekārtiošanas darbi
42 | Lc | Zāliena augsnes iekārtošana un sēja, III zāliena klase, h=8cm | m² | 1574
Veģetācijas stādīšana ir dota arhitektūras daļā
Koku stādīšana (DAĻA. AR)
Dzīvžogu stādīšana (DAĻA. AR)
43 | Lc | Tīkla konstrukcija (žogs) | m | 14
Mazās formas un papildu objekti ir uzrādīti arhitektūras daļā (DAĻA. AR)
10 Citi darbi
58 | Lc | Sazinieties ar apkārtējo situāciju | darbs | 1
Piezīmes:
1. Līgumslēdzējs uzglabā likvidēto materiālu Līgumslēdzējas iestādes norādītajā noliktavā vai uzglabāšanas vietā.

## 1.3 Valka Ceļi
Darbu daudzumu sarakst Nr. 1.3
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
S.N. | Art. nr. | Darba apraksts | Mērvienība | Daudzums
1 Vispārējie
1 | Lc | Paraugu ņemšana un izmēģinājumi
2 | Lc | Atļaujas, apdrošināšanas
3 | Lc | Info tāfeles
4 | Lc | Darbu norises vietas uzturēšana
5 | Lc | Darba drošība
6 | Lc | Vides prasības
7 | Lc | Kvalitātes un darbu programmas plāns
8 | Lc | Pagaidu darbi, t.sk. būvuzņēmēja birojs objektā
9 | Lc | Mērīšanas un marķēšanas darbi
10 | Lc | Konsultācijas ar projektētāju
11 | Lc | Citi darbi
2 Būvobjekta sagatavošana
13 | Lc | Pieminekļu aizsardzības izpēte | kopsumma | 1
14 | Lc | Pieminekļu aizsardzības uzraudzība | kopsumma | 1
3 Zemes darbi
15 | Lc | Augsnes novākšana, vid. augst. 30 cm | m³ | 70
16 | Lc | Būvniecībai nederīgās zemes izrakšana h=1m | m³ | 50
17 | Lc | Uzbēruma veidošana no pievestās zemes, smalka smilts Kf≥ 0.2...0.5m/dnn | m³ | 108
18 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 30cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 237
19 | Lc | Uzbēruma pamatnes planēšana un blīvēšana | m² | 237
4 Segums
20 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr.32...63, saskaldītā 16...32, 8...12 (Brauktuves un stāvvietas) h=30cm | m² | 237
21 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 237
22 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 237
6 Konstrukcijas
DAĻA. STRUKTŪRAS
7 Satiksmes organizēšana un drošības līdzekļi
23 | Lc | Pagaidu satiksmes organizēšana | kopsumma | 1
8 Inženiertīkli
Elektrības ārējo tīklu izbūve (DAĻA. ELT)
Telekomunikāciju sistēmas (DAĻA. EST)
Ārējais apgaismojums (DAĻA. ELT)
Citi inženiertīkli (DAĻA. SAT)
Ūdens apgāde un kanalizācija, nokrišņu ūdens kanalizācija (DAĻA. ŪKT)
9 Ainavas iekārtiošanas darbi
24 | Lc | Zāliena augsnes iekārtošana un sēja, III zāliena klase, h=8cm | m² | 776
Veģetācijas stādīšana ir dota arhitektūras daļā
Koku stādīšana (DAĻA. AR)
Dzīvžogu stādīšana (DAĻA. AR)
Mazās formas un papildu objekti ir uzrādīti arhitektūras daļā (DAĻA. AR)
10 Citi darbi
58 | Lc | Sazinieties ar apkārtējo situāciju | darbs | 1
Piezīmes:
1. Līgumslēdzējs uzglabā likvidēto materiālu Līgumslēdzējas iestādes norādītajā noliktavā vai uzglabāšanas vietā.

## 2.1 Valka Ceļi
Darbu daudzumu sarakst Nr. 2.1
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
S.N. | Art. nr. | Darba apraksts | Mērvienība | Daudzums
1 Vispārējie
1 | Lc | Paraugu ņemšana un izmēģinājumi
2 | Lc | Atļaujas, apdrošināšanas
3 | Lc | Info tāfeles
4 | Lc | Darbu norises vietas uzturēšana
5 | Lc | Darba drošība
6 | Lc | Vides prasības
7 | Lc | Kvalitātes un darbu programmas plāns
8 | Lc | Pagaidu darbi, t.sk. būvuzņēmēja birojs objektā
9 | Lc | Mērīšanas un marķēšanas darbi
10 | Lc | Konsultācijas ar projektētāju
11 | Lc | Citi darbi
2 Būvobjekta sagatavošana
13 | Lc | Atsevišķa koka nozāģēšana un celma izraušana (ar frēzēšanu) | gab | 5
14 | Lc | Koka vainaga norobežošana | kopsumma | 5
15 | Lc | Ceļa vietas attīrīšana | m² | 2810
16 | Lc | Ceļazīmes demontāža (kopā ar stabu un pamatni) | gab | 2
17 | Lc | Apmales akmeņu novākšana | m | 400
18 | Lc | Esošā seguma frēzēšana, Hvid=9cm | m² | 2500
19 | Lc | Pieminekļu aizsardzības izpēte | kopsumma | 1
20 | Lc | Pieminekļu aizsardzības uzraudzība | kopsumma | 1
3 Zemes darbi
21 | Lc | Būvniecībai nederīgās zemes izrakšana h=1m | m³ | 100
22 | Lc | Uzbēruma veidošana no pievestās zemes, smalka smilts Kf≥ 0.2...0.5m/dnn | m³ | 1445
23 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 20cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 1063
24 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 30cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 2055
25 | Lc | Uzbēruma pamatnes planēšana un blīvēšana | m² | 3118
4 Segums
26 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr.32...63, saskaldītā 16...32, 8...12 (Brauktuves un stāvvietas) h=30cm | m² | 2055
27 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 (ietves) h=25cm | m² | 1063
28 | Lc | Smilšu izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 1070
29 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 2055
30 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 2055
31 | Lc | Betona apmales akmeņi (ietves) 100x20x8, kopā ar pamata C35/37 | m | 285
32 | Lc | Betona malu akmeņi (brauktuve) 100x29x15cm, kopā ar pamata C35/37 | m | 479
33 | Lc | Mõisakivi akmens MINI, pelēks, 14x14x7 vai analogs | m² | 1063
34 | Lc | Reljefs plātne 30x30, vienā rindā | m² | 7
6 Konstrukcijas
DAĻA. STRUKTŪRAS
7 Satiksmes organizēšana un drošības līdzekļi
35 | Lc | Ceļazīmes ar stabu un pamatni | gab | 14
36 | Lc | Ceļa marķēšana ar termoplastiku | m² | 50
37 | Lc | Pagaidu satiksmes organizēšana | kopsumma | 1
8 Inženiertīkli
Elektrības ārējo tīklu izbūve (DAĻA. ELT)
Telekomunikāciju sistēmas (DAĻA. EST)
Ārējais apgaismojums (DAĻA. ELT)
Citi inženiertīkli (DAĻA. SAT)
Ūdens apgāde un kanalizācija, nokrišņu ūdens kanalizācija (DAĻA. ŪKT)
9 Ainavas iekārtiošanas darbi
38 | Lc | Zāliena augsnes iekārtošana un sēja, III zāliena klase, h=8cm | m² | 165
Veģetācijas stādīšana ir dota arhitektūras daļā
Koku stādīšana (DAĻA. AR)
Dzīvžogu stādīšana (DAĻA. AR)
Mazās formas un papildu objekti ir uzrādīti arhitektūras daļā (DAĻA. AR)
10 Citi darbi
39 | Lc | Sazinieties ar apkārtējo situāciju | darbs | 1
Piezīmes:
1. Līgumslēdzējs uzglabā likvidēto materiālu Līgumslēdzējas iestādes norādītajā noliktavā vai uzglabāšanas vietā.

## 2.2 Valka Ceļi
Darbu daudzumu sarakst Nr. 2.2
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
S.N. | Art. nr. | Darba apraksts | Mērvienība | Daudzums
1 Vispārējie
1 | Lc | Paraugu ņemšana un izmēģinājumi
2 | Lc | Atļaujas, apdrošināšanas
3 | Lc | Info tāfeles
4 | Lc | Darbu norises vietas uzturēšana
5 | Lc | Darba drošība
6 | Lc | Vides prasības
7 | Lc | Kvalitātes un darbu programmas plāns
8 | Lc | Pagaidu darbi, t.sk. būvuzņēmēja birojs objektā
9 | Lc | Mērīšanas un marķēšanas darbi
10 | Lc | Konsultācijas ar projektētāju
11 | Lc | Citi darbi
2 Būvobjekta sagatavošana
13 | Lc | Atsevišķa koka nozāģēšana un celma izraušana (ar frēzēšanu) | gab | 2
14 | Lc | Ceļa vietas attīrīšana | m² | 1825
15 | Lc | Ceļazīmes demontāža (kopā ar stabu un pamatni) | gab | 2
16 | Lc | Drošības saliņu nojaukšana (kopā ar apmales akmeņiem, pamatni utt.) | m² | 10
17 | Lc | Apmales akmeņu novākšana | m | 250
18 | Lc | Parketa akmeņu seguma novākšana | m² | 10
19 | Lc | Esošā seguma frēzēšana, Hvid=9cm | m² | 1500
20 | Lc | Pieminekļu aizsardzības izpēte | kopsumma | 1
21 | Lc | Pieminekļu aizsardzības uzraudzība | kopsumma | 1
3 Zemes darbi
22 | Lc | Augsnes novākšana, vid. augst. 30 cm | m³ | 90
23 | Lc | Būvniecībai nederīgās zemes izrakšana h=1m | m³ | 100
24 | Lc | Uzbēruma veidošana no pievestās zemes, smalka smilts Kf≥ 0.2...0.5m/dnn | m³ | 1020
25 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 20cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 738
26 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 30cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 1285
27 | Lc | Uzbēruma pamatnes planēšana un blīvēšana | m² | 2023
4 Segums
28 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr.32...63, saskaldītā 16...32, 8...12 (Brauktuves un stāvvietas) h=30cm | m² | 1285
29 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 (ietves) h=25cm | m² | 738
30 | Lc | Smilšu izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 738
31 | Lc | Smilšu cementa izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 292
32 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 993
33 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 993
34 | Lc | Betona apmales akmeņi (ietves) 100x20x8, kopā ar pamata C35/37 | m | 154
35 | Lc | Betona malu akmeņi (brauktuve) 100x29x15cm, kopā ar pamata C35/37 | m | 75
36 | Lc | Mõisakivi akmens MINI, pelēks, 14x14x7 vai analogs | m² | 624
37 | Lc | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, rupjināts 30x10x10 | m² | 314
38 | Lc | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, 60x40x10 | m² | 92
6 Konstrukcijas
DAĻA. STRUKTŪRAS
7 Satiksmes organizēšana un drošības līdzekļi
39 | Lc | Ceļazīmes ar stabu un pamatni | gab | 16
40 | Lc | Ceļazīmju pārvietošana | gab | 1
41 | Lc | Ceļa marķēšana ar termoplastiku | m² | 32
42 | Lc | Pagaidu satiksmes organizēšana | kopsumma | 1
8 Inženiertīkli
Elektrības ārējo tīklu izbūve (DAĻA. ELT)
Telekomunikāciju sistēmas (DAĻA. EST)
Ārējais apgaismojums (DAĻA. ELT)
Citi inženiertīkli (DAĻA. SAT)
Ūdens apgāde un kanalizācija, nokrišņu ūdens kanalizācija (DAĻA. ŪKT)
9 Ainavas iekārtiošanas darbi
Veģetācijas stādīšana ir dota arhitektūras daļā
Koku stādīšana (DAĻA. AR)
Dzīvžogu stādīšana (DAĻA. AR)
43 | Lc | Autobusa pieturas nojume | gab | 1
Mazās formas un papildu objekti ir uzrādīti arhitektūras daļā (DAĻA. AR)
10 Citi darbi
58 | Lc | Sazinieties ar apkārtējo situāciju | darbs | 1
Piezīmes:
1. Līgumslēdzējs uzglabā likvidēto materiālu Līgumslēdzējas iestādes norādītajā noliktavā vai uzglabāšanas vietā.