## 1.1 Valka Ceļi
Darbu daudzumu sarakst Nr. 1.1
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
S.N. | Kods | Darba apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena | Summa
1 Vispārējie
1 | Lc | Paraugu ņemšana un izmēģinājumi
2 | Lc | Atļaujas, apdrošināšanas
3 | Lc | Info tāfeles
4 | Lc | Darbu norises vietas uzturēšana
5 | Lc | Darba drošība
6 | Lc | Vides prasības
7 | Lc | Kvalitātes un darbu programmas plāns
8 | Lc | Pagaidu darbi, t.sk. būvuzņēmēja birojs objektā
9 | Lc | Mērīšanas un marķēšanas darbi
10 | Lc | Konsultācijas ar projektētāju
11 | Lc | Citi darbi
KOPĀ VISPĀRĒJIE | [5 empty] | 10000
2 Būvobjekta sagatavošana
13 | Lc | Dzīvžogu un krūmu nozāģēšana, sakņu izraušana | gab | 1 | 50 | 50
14 | Lc | Atsevišķa koka nozāģēšana un celma izraušana (ar frēzēšanu) | gab | 15 | 70 | 1050
15 | Lc | Koka vainaga norobežošana | gab | 1 | 5 | 5
16 | Lc | Dzīvžoga apgriešana | gab | 1 | 10 | 10
17 | Lc | Ceļa vietas attīrīšana | m² | 3500 | 0.5 | 1750
18 | Lc | Ceļazīmes demontāža (kopā ar stabu un pamatni) | gab | 12 | 11.5 | 138
19 | Lc | Tāfeles novākšana (kopā ar stabu un pamatni) | gab | 0 | 15 | 0
20 | Lc | Stabiņu novākšana | gab | 0 | 8 | 0
21 | Lc | Autobusa pieturas nojaukšana (kopā ar nojumi, apmales akmeņiem, pamatu utt.) | gab | 1 | 900 | 900
22 | Lc | Drošības saliņu nojaukšana (kopā ar apmales akmeņiem, pamatni utt.) | m² | 0 | 7 | 0
23 | Lc | Apmales akmeņu novākšana | m | 300 | 6 | 1800
24 | Lc | Parketa akmeņu seguma novākšana | m² | 50 | 5 | 250
25 | Lc | Esošā seguma frēzēšana, Hvid=9cm | m² | 3800 | 2 | 7600
26 | Lc | Ēku nojaukšana (kopā ar pamatiem) | gab | 4 | 1000 | 4000
27 | Lc | Cauruļveida norobežojuma novākšana | m | 0 | 18 | 0
28 | Lc | Konstrukciju nojaukšana (Autobusa pietura) | gab | 2 | 500 | 1000
29 | Lc | Pītā žoga novākšana (kopā ar pamatni) | m | 0 | 10 | 0
30 | Lc | Pieminekļu aizsardzības izpēte | kopsumma | 1 | 500 | 500
31 | Lc | Pieminekļu aizsardzības uzraudzība | kopsumma | 1 | 500 | 500
KOPĀ BŪVOBJEKTA SAGATAVOŠANA | [5 empty] | 19553
3 Zemes darbi
32 | Lc | Augsnes novākšana, vid. augst. 30 cm | m³ | 1315 | 2.5 | 3287.5
33 | Lc | Būvniecībai nederīgās zemes izrakšana h=1m | m³ | 400 | 4 | 1600
34 | Lc | Jaunu grāvju izrakšana | m³ | 0 | 4 | 0
35 | Lc | Uzbēruma veidošana no pievestās zemes, smalka smilts Kf≥ 0.2...0.5m/dnn | m³ | 3500 | 9 | 31500
36 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 20cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 7178 | 3.8 | 27276.4
37 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 30cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 2867 | 4 | 11468
38 | Lc | Uzbēruma pamatnes planēšana un blīvēšana | m² | 10045 | 0.5 | 5022.5
39 | Lc | Kaļķakmens šķembas (franču drenāža) | m² | 75 | 2 | 150
ZEMES DARBI KOPĀ | [5 empty] | 80304.4
4 Segums
40 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr.32...63, saskaldītā 16...32, 8...12 (Brauktuves un stāvvietas) h=30cm | m² | 4134 | 7.5 | 31005
41 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 (ietves) h=25cm | m² | 5911 | 7 | 41377
42 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 h=20cm | m² | 0 | 6.5 | 0
43 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 h=15cm | m² | 0 | 5.5 | 0
44 | Lc | Smilšu izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 6222 | 3.8 | 23643.6
45 | Lc | Smilšu cementa izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 688 | 4 | 2752
46 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 8 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 9.5 | 0
47 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 1005 | 8.2 | 8241
48 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums+gilzonīts 10%, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 1862 | 8.7 | 16199.4
49 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 1005 | 9 | 9045
50 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums+gilzonīts 10%, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 1862 | 10 | 18620
51 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 16 base maisījums+gilzonīts 10%, h=4cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 1862 | 9 | 16758
52 | Lc | Betona apmales akmeņi (ietves) 100x20x8, kopā ar pamata C35/37 | m | 62 | 19 | 1178
53 | Lc | Zāliena apmale, h=7cm, biezums 5mm | m | 600 | 12 | 7200
54 | Lc | Betona malu akmeņi (brauktuve) 100x29x15cm, kopā ar pamata C35/37 | m | 425 | 15 | 6375
55 | Lc | Mõisakivi akmens MINI, pelēks, 14x14x7 vai analogs | m² | 1212 | 23 | 27876
56 | Lc | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, rupjināts 30x10x10 | m² | 934 |  | 0
57 | Lc | Ielas akmens "keramikas ķieģelis" (Dutch paver), sarkans, rupjinātu virsmu 20x5x6.5 | m² | 2359 | 30 | 70770
58 | Lc | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, 60x40x10 | m² | 2320 |  | 0
59 | Lc | Mauriņa akmens Llosa trama-Breinco vai analogs, kopā ar augsnes un akmeņu maisījumu ar slāņa biezumu 40x40x12 | m² | 0 |  | 0
60 | Lc | Gatavās betona plātnes (gājēju ceļi) 60x100x12 | m² | 78 | 30 | 2340
61 | Lc | Reljefs plātne 30x30, vienā rindā | m² | 7 | 45 | 315
62 | Lc | Granīta plākšņu segums (Saulo Park vai analogs), h=5cm | m² | 0 | 6.7 | 0
63 | Lc | EPDM gumijas Playtop Nike Grind vai analogs (dažādas krāsas) h=4cm | m² | 275 | 80 | 22000
SEGUMS KOPĀ | [5 empty] | 499456.8
6 Konstrukcijas
DAĻA. STRUKTŪRAS
7 Satiksmes organizēšana un drošības līdzekļi
64 | Lc | Ceļazīmes ar stabu un pamatni | gab | 9 | 120 | 1080
65 | Lc | Ceļazīmju pārvietošana | gab | 0 | 50 | 0
66 | Lc | Ceļa marķēšana ar krāsu | m² | 0 | 7.5 | 0
67 | Lc | Ceļa marķēšana ar termoplastiku | m² | 61 | 16.3 | 994.3
68 | Lc | Cauruļveida norobežojums | m | 16 | 20 | 320
69 | Lc | Pagaidu satiksmes organizēšana | kopsumma | 1 | 2000 | 2000
SATIKSMES ORGANIZĒŠNA UN DROŠĪBAS LĪDZEKĻI KOPĀ | [5 empty] | 4394.3
8 Inženiertīkli
Elektrības ārējo tīklu izbūve ( DAĻA. ELT)
Telekomunikāciju sistēmas (DAĻA. EST)
Ārējais apgaismojums (DAĻA. ELT)
Citi inženiertīkli (DAĻA. SAT)
Ūdens apgāde un kanalizācija, nokrišņu ūdens kanalizācija (DAĻA. ŪKT)
9 Ainavas iekārtiošanas darbi
70 | Lc | Zāliena augsnes iekārtošana un sēja, III zāliena klase, h=8cm | m² | 6712 | 1.6 | 10739.2
Veģetācijas stādīšana ir dota arhitektūras daļā
Koku stādīšana (DAĻA. AR)
Dzīvžogu stādīšana (DAĻA. AR)
71 | Lc | Autobusa pieturas nojume | gab | 0 | 2500 | 0
72 | Lc | Tīkla konstrukcija (žogs) | m | 0 | 45 | 0
73 | Lc | Koka ēka | m | 102 | 40 | 4080
Mazās formas un papildu objekti ir uzrādīti arhitektūras daļā (DAĻA. AR)
AINAVU ARHITEKTŪRAS DARBI KOPĀ | [5 empty] | 14819.2
10 Citi darbi
74 | Lc | Sazinieties ar apkārtējo situāciju | darbs | 1 | 0 | 0
|  |  |  | VISS KOPĀ |  | 628527.7
|  |  |  | PVN 20% |  | 125705.54
|  |  |  | KOPĀ (ar PVN) |  | 754233.24
Piezīmes:
1. Līgumslēdzējs uzglabā likvidēto materiālu Līgumslēdzējas iestādes norādītajā noliktavā vai uzglabāšanas vietā.

## 1.2 Valka Ceļi
Darbu daudzumu sarakst Nr. 1.2
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
S.N. | Art. nr. | Darba apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena | Summa
1 Vispārējie
1 | Lc | Paraugu ņemšana un izmēģinājumi
2 | Lc | Atļaujas, apdrošināšanas
3 | Lc | Info tāfeles
4 | Lc | Darbu norises vietas uzturēšana
5 | Lc | Darba drošība
6 | Lc | Vides prasības
7 | Lc | Kvalitātes un darbu programmas plāns
8 | Lc | Pagaidu darbi, t.sk. būvuzņēmēja birojs objektā
9 | Lc | Mērīšanas un marķēšanas darbi
10 | Lc | Konsultācijas ar projektētāju
11 | Lc | Citi darbi
KOPĀ VISPĀRĒJIE | [5 empty] | 10000
2 Būvobjekta sagatavošana
13 | Lc | Dzīvžogu un krūmu nozāģēšana, sakņu izraušana | gab | 0 | 50 | 0
14 | Lc | Atsevišķa koka nozāģēšana un celma izraušana (ar frēzēšanu) | gab | 3 | 70 | 210
15 | Lc | Koka vainaga norobežošana | gab | 2 | 5 | 10
16 | Lc | Dzīvžoga apgriešana | gab | 0 | 10 | 0
17 | Lc | Ceļa vietas attīrīšana | m² | 250 | 0.5 | 125
18 | Lc | Ceļazīmes demontāža (kopā ar stabu un pamatni) | gab | 5 | 11.5 | 57.5
19 | Lc | Tāfeles novākšana (kopā ar stabu un pamatni) | gab | 0 | 15 | 0
20 | Lc | Stabiņu novākšana | gab | 0 | 8 | 0
21 | Lc | Autobusa pieturas nojaukšana (kopā ar nojumi, apmales akmeņiem, pamatu utt.) | gab | 0 | 900 | 0
22 | Lc | Drošības saliņu nojaukšana (kopā ar apmales akmeņiem, pamatni utt.) | m² | 0 | 7 | 0
23 | Lc | Apmales akmeņu novākšana | m | 85 | 6 | 510
24 | Lc | Parketa akmeņu seguma novākšana | m² | 250 | 5 | 1250
25 | Lc | Esošā seguma frēzēšana, Hvid=9cm | m² | 250 | 2 | 500
26 | Lc | Ēku nojaukšana (kopā ar pamatiem) | gab | 1 | 1000 | 1000
27 | Lc | Cauruļveida norobežojuma novākšana | m | 35 | 18 | 630
28 | Lc | Konstrukciju nojaukšana (kāpnes) | m³ | 100 | 500 | 50000
29 | Lc | Pītā žoga novākšana (kopā ar pamatni) | m | 0 | 10 | 0
30 | Lc | Pieminekļu aizsardzības izpēte | kopsumma | 1 | 500 | 500
31 | Lc | Pieminekļu aizsardzības uzraudzība | kopsumma | 1 | 500 | 500
KOPĀ BŪVOBJEKTA SAGATAVOŠANA | [5 empty] | 55292.5
3 Zemes darbi
32 | Lc | Augsnes novākšana, vid. augst. 30 cm | m³ | 300 | 2.5 | 750
33 | Lc | Būvniecībai nederīgās zemes izrakšana h=1m | m³ | 200 | 4 | 800
34 | Lc | Jaunu grāvju izrakšana | m³ | 0 | 4 | 0
35 | Lc | Uzbēruma veidošana no pievestās zemes,smalka smilts Kf≥ 0.2...0.5m/dnn | m³ | 200 | 9 | 1800
36 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 20cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 852 | 3.8 | 3237.6
37 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 30cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 0 | 4 | 0
38 | Lc | Uzbēruma pamatnes planēšana un blīvēšana | m² | 852 | 0.5 | 426
39 | Lc | Kaļķakmens šķembas (franču drenāža) | m² | 0 | 2 | 0
ZEMES DARBI KOPĀ | [5 empty] | 7013.6
4 Segums
40 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr.32...63, saskaldītā 16...32, 8...12 (Brauktuves un stāvvietas) h=30cm | m² | 0 | 7.5 | 0
41 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 (ietves) h=25cm | m² | 410 | 7 | 2870
42 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 h=20cm | m² | 0 | 6.5 | 0
43 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 h=15cm | m² | 442 | 5.5 | 2431
44 | Lc | Smilšu izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 335 | 3.8 | 1273
45 | Lc | Smilšu cementa izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 75 | 4 | 300
46 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 8 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 9.5 | 0
47 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 8.2 | 0
48 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums+gilzonīts 10%, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 8.7 | 0
49 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 9 | 0
50 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums+gilzonīts 10%, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 10 | 0
51 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 16 base maisījums+gilzonīts 10%, h=4cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 9 | 0
52 | Lc | Betona apmales akmeņi (ietves) 100x20x8, kopā ar pamata C35/37 | m | 213 | 19 | 4047
53 | Lc | Zāliena apmale, h=7cm, biezums 5mm | m | 0 | 12 | 0
54 | Lc | Betona malu akmeņi (brauktuve) 100x29x15cm, kopā ar pamata C35/37 | m | 0 | 15 | 0
55 | Lc | Mõisakivi akmens MINI, pelēks, 14x14x7 vai analogs | m² | 279 | 23 | 6417
56 | Lc | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, rupjināts 30x10x10 | m² | 0 |  | 0
57 | Lc | Ielas akmens "keramikas ķieģelis" (Dutch paver), sarkans, rupjinātu virsmu 20x5x6.5 | m² | 0 | 30 | 0
58 | Lc | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, 60x40x10 | m² | 56 |  | 0
59 | Lc | Mauriņa akmens Llosa trama-Breinco vai analogs, kopā ar augsnes un akmeņu maisījumu ar slāņa biezumu 40x40x12 | m² | 0 |  | 0
60 | Lc | Gatavās betona plātnes (gājēju ceļi) 60x100x12 | m² | 75 | 30 | 2250
61 | Lc | Granīta plākšņu segums (Saulo Park vai analogs), h=5cm | m² | 442 | 6.7 | 2961.4
62 | Lc | EPDM gumijas Playtop Nike Grind vai analogs (dažādas krāsas) h=4cm | m² | 0 | 80 | 0
SEGUMS KOPĀ | [5 empty] | 144999.1
6 Konstrukcijas
DAĻA. STRUKTŪRAS
7 Satiksmes organizēšana un drošības līdzekļi
63 | Lc | Ceļazīmes ar stabu un pamatni | gab | 3 | 120 | 360
64 | Lc | Ceļazīmju pārvietošana | gab | 0 | 50 | 0
65 | Lc | Ceļa marķēšana ar krāsu | m² | 0 | 7.5 | 0
66 | Lc | Ceļa marķēšana ar termoplastiku | m² | 0 | 16.3 | 0
67 | Lc | Cauruļveida norobežojums | m | 10 | 20 | 200
68 | Lc | Pagaidu satiksmes organizēšana | kopsumma | 1 | 2000 | 2000
SATIKSMES ORGANIZĒŠNA UN DROŠĪBAS LĪDZEKĻI KOPĀ | [5 empty] | 2560
8 Inženiertīkli
Elektrības ārējo tīklu izbūve (DAĻA. ELT)
Telekomunikāciju sistēmas (DAĻA. EST)
Ārējais apgaismojums (DAĻA. ELT)
Citi inženiertīkli (DAĻA. SAT)
Ūdens apgāde un kanalizācija, nokrišņu ūdens kanalizācija (DAĻA. ŪKT)
9 Ainavas iekārtiošanas darbi
69 | Lc | Zāliena augsnes iekārtošana un sēja, III zāliena klase, h=8cm | m² | 1574 | 1.6 | 2518.4
Veģetācijas stādīšana ir dota arhitektūras daļā
Koku stādīšana (DAĻA. AR)
Dzīvžogu stādīšana (DAĻA. AR)
73 | Lc | Autobusa pieturas nojume | gab | 0 | 2500 | 0
74 | Lc | Tīkla konstrukcija (žogs) | m | 14 | 45 | 630
75 | Lc | Koka ēka | m | 0 | 40 | 0
Mazās formas un papildu objekti ir uzrādīti arhitektūras daļā (DAĻA. AR)
AINAVU ARHITEKTŪRAS DARBI KOPĀ | [5 empty] | 3148.4
10 Citi darbi
76 | Lc | Sazinieties ar apkārtējo situāciju | darbs | 1 | 0 | 0
|  |  |  | VISS KOPĀ |  | 223013.6
|  |  |  | PVN 20% |  | 44602.72
|  |  |  | KOPĀ (ar PVN) |  | 267616.32
Piezīmes:
1. Līgumslēdzējs uzglabā likvidēto materiālu Līgumslēdzējas iestādes norādītajā noliktavā vai uzglabāšanas vietā.

## 1.3 Valka Ceļi
Darbu daudzumu sarakst Nr. 1.3
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
S.N. | Art. nr. | Darba apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena | Summa
1 Vispārējie
1 | Lc | Paraugu ņemšana un izmēģinājumi
2 | Lc | Atļaujas, apdrošināšanas
3 | Lc | Info tāfeles
4 | Lc | Darbu norises vietas uzturēšana
5 | Lc | Darba drošība
6 | Lc | Vides prasības
7 | Lc | Kvalitātes un darbu programmas plāns
8 | Lc | Pagaidu darbi, t.sk. būvuzņēmēja birojs objektā
9 | Lc | Mērīšanas un marķēšanas darbi
10 | Lc | Konsultācijas ar projektētāju
11 | Lc | Citi darbi
KOPĀ VISPĀRĒJIE | [5 empty] | 10000
2 Būvobjekta sagatavošana
13 | Lc | Dzīvžogu un krūmu nozāģēšana, sakņu izraušana | gab | 0 | 50 | 0
14 | Lc | Atsevišķa koka nozāģēšana un celma izraušana (ar frēzēšanu) | gab | 0 | 70 | 0
15 | Lc | Koka vainaga norobežošana | gab | 0 | 5 | 0
16 | Lc | Dzīvžoga apgriešana | gab | 0 | 10 | 0
17 | Lc | Ceļa vietas attīrīšana | m² | 0 | 0.5 | 0
18 | Lc | Ceļazīmes demontāža (kopā ar stabu un pamatni) | gab | 0 | 11.5 | 0
19 | Lc | Tāfeles novākšana (kopā ar stabu un pamatni) | gab | 0 | 15 | 0
20 | Lc | Stabiņu novākšana | gab | 0 | 8 | 0
21 | Lc | Autobusa pieturas nojaukšana (kopā ar nojumi, apmales akmeņiem, pamatu utt.) | gab | 0 | 900 | 0
22 | Lc | Drošības saliņu nojaukšana (kopā ar apmales akmeņiem, pamatni utt.) | m² | 0 | 7 | 0
23 | Lc | Apmales akmeņu novākšana | m | 0 | 6 | 0
24 | Lc | Parketa akmeņu seguma novākšana | m² | 0 | 5 | 0
25 | Lc | Esošā seguma frēzēšana, Hvid=9cm | m² | 0 | 2 | 0
26 | Lc | Ēku nojaukšana (kopā ar pamatiem) | gab | 1 | 1000 | 1000
27 | Lc | Cauruļveida norobežojuma novākšana | m | 0 | 18 | 0
28 | Lc | Konstrukciju nojaukšana (kāpnes) | m³ | 0 | 500 | 0
29 | Lc | Pītā žoga novākšana (kopā ar pamatni) | m | 0 | 10 | 0
30 | Lc | Pieminekļu aizsardzības izpēte | kopsumma | 1 | 500 | 500
31 | Lc | Pieminekļu aizsardzības uzraudzība | kopsumma | 1 | 500 | 500
KOPĀ BŪVOBJEKTA SAGATAVOŠANA | [5 empty] | 2000
3 Zemes darbi
32 | Lc | Augsnes novākšana, vid. augst. 30 cm | m³ | 70 | 2.5 | 175
33 | Lc | Būvniecībai nederīgās zemes izrakšana h=1m | m³ | 50 | 4 | 200
34 | Lc | Jaunu grāvju izrakšana | m³ | 0 | 4 | 0
35 | Lc | Uzbēruma veidošana no pievestās zemes, smalka smilts Kf≥ 0.2...0.5m/dnn | m³ | 108 | 9 | 972
36 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 20cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 0 | 3.8 | 0
37 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 30cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 237 | 4 | 948
38 | Lc | Uzbēruma pamatnes planēšana un blīvēšana | m² | 237 | 0.5 | 118.5
39 | Lc | Kaļķakmens šķembas (franču drenāža) | m² | 0 | 2 | 0
ZEMES DARBI KOPĀ | [5 empty] | 2413.5
4 Segums
40 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr.32...63, saskaldītā 16...32, 8...12 (Brauktuves un stāvvietas) h=30cm | m² | 237 | 7.5 | 1777.5
41 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 (ietves) h=25cm | m² | 0 | 7 | 0
42 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 h=20cm | m² | 0 | 6.5 | 0
43 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 h=15cm | m² | 0 | 5.5 | 0
44 | Lc | Smilšu izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 0 | 3.8 | 0
45 | Lc | Smilšu cementa izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 0 | 4 | 0
46 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 8 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 9.5 | 0
47 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 237 | 8.2 | 1943.4
48 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums+gilzonīts 10%, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 8.7 | 0
49 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 237 | 9 | 2133
50 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums+gilzonīts 10%, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 10 | 0
51 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 16 base maisījums+gilzonīts 10%, h=4cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 9 | 0
52 | Lc | Betona apmales akmeņi (ietves) 100x20x8, kopā ar pamata C35/37 | m | 0 | 19 | 0
53 | Lc | Zāliena apmale, h=7cm, biezums 5mm | m | 0 | 12 | 0
54 | Lc | Betona malu akmeņi (brauktuve) 100x29x15cm, kopā ar pamata C35/37 | m | 0 | 15 | 0
55 | Lc | Mõisakivi akmens MINI, pelēks, 14x14x7 vai analogs | m² | 0 | 23 | 0
56 | Lc | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, rupjināts 30x10x10 | m² | 0 |  | 0
57 | Lc | Ielas akmens "keramikas ķieģelis" (Dutch paver), sarkans, rupjinātu virsmu 20x5x6.5 | m² | 0 | 30 | 0
58 | Lc | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, 60x40x10 | m² | 0 |  | 0
59 | Lc | Mauriņa akmens Llosa trama-Breinco vai analogs, kopā ar augsnes un akmeņu maisījumu ar slāņa biezumu 40x40x12 | m² | 0 |  | 0
60 | Lc | Gatavās betona plātnes (gājēju ceļi) 60x100x12 | m² | 0 | 30 | 0
61 | Lc | Granīta plākšņu segums (Saulo Park vai analogs), h=5cm | m² | 0 | 6.7 | 0
62 | Lc | EPDM gumijas Playtop Nike Grind vai analogs (dažādas krāsas) h=4cm | m² | 0 | 80 | 0
SEGUMS KOPĀ | [5 empty] | 10680.9
6 Konstrukcijas
DAĻA. STRUKTŪRAS
7 Satiksmes organizēšana un drošības līdzekļi
63 | Lc | Ceļazīmes ar stabu un pamatni | gab | 0 | 120 | 0
64 | Lc | Ceļazīmju pārvietošana | gab | 0 | 50 | 0
65 | Lc | Ceļa marķēšana ar krāsu | m² | 0 | 7.5 | 0
66 | Lc | Ceļa marķēšana ar termoplastiku | m² | 0 | 16.3 | 0
67 | Lc | Cauruļveida norobežojums | m | 0 | 20 | 0
68 | Lc | Pagaidu satiksmes organizēšana | kopsumma | 1 | 2000 | 2000
SATIKSMES ORGANIZĒŠNA UN DROŠĪBAS LĪDZEKĻI KOPĀ | [5 empty] | 2000
8 Inženiertīkli
Elektrības ārējo tīklu izbūve (DAĻA. ELT)
Telekomunikāciju sistēmas (DAĻA. EST)
Ārējais apgaismojums (DAĻA. ELT)
Citi inženiertīkli (DAĻA. SAT)
Ūdens apgāde un kanalizācija, nokrišņu ūdens kanalizācija (DAĻA. ŪKT)
9 Ainavas iekārtiošanas darbi
69 | Lc | Zāliena augsnes iekārtošana un sēja, III zāliena klase, h=8cm | m² | 776 | 1.6 | 1241.6
Veģetācijas stādīšana ir dota arhitektūras daļā
Koku stādīšana (DAĻA. AR)
Dzīvžogu stādīšana (DAĻA. AR)
73 | Lc | Autobusa pieturas nojume | gab | 0 | 2500 | 0
74 | Lc | Tīkla konstrukcija (žogs) | m | 0 | 45 | 0
75 | Lc | Koka ēka | m | 0 | 40 | 0
Mazās formas un papildu objekti ir uzrādīti arhitektūras daļā (DAĻA. AR)
AINAVU ARHITEKTŪRAS DARBI KOPĀ | [5 empty] | 1241.6
10 Citi darbi
76 | Lc | Sazinieties ar apkārtējo situāciju | darbs | 1 | 0 | 0
|  |  |  | VISS KOPĀ |  | 28336
|  |  |  | PVN 20% |  | 5667.2
|  |  |  | KOPĀ (ar PVN) |  | 34003.2
Piezīmes:
1. Līgumslēdzējs uzglabā likvidēto materiālu Līgumslēdzējas iestādes norādītajā noliktavā vai uzglabāšanas vietā.

## 2.1 Valka Ceļi
Darbu daudzumu sarakst Nr. 2.1
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
S.N. | Art. nr. | Darba apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena | Summa
1 Vispārējie
1 | Lc | Paraugu ņemšana un izmēģinājumi
2 | Lc | Atļaujas, apdrošināšanas
3 | Lc | Info tāfeles
4 | Lc | Darbu norises vietas uzturēšana
5 | Lc | Darba drošība
6 | Lc | Vides prasības
7 | Lc | Kvalitātes un darbu programmas plāns
8 | Lc | Pagaidu darbi, t.sk. būvuzņēmēja birojs objektā
9 | Lc | Mērīšanas un marķēšanas darbi
10 | Lc | Konsultācijas ar projektētāju
11 | Lc | Citi darbi
KOPĀ VISPĀRĒJIE | [5 empty] | 10000
2 Būvobjekta sagatavošana
13 | Lc | Dzīvžogu un krūmu nozāģēšana, sakņu izraušana | gab | 0 | 50 | 0
14 | Lc | Atsevišķa koka nozāģēšana un celma izraušana (ar frēzēšanu) | gab | 5 | 70 | 350
15 | Lc | Koka vainaga norobežošana | gab | 5 | 5 | 25
16 | Lc | Dzīvžoga apgriešana | gab | 0 | 10 | 0
17 | Lc | Ceļa vietas attīrīšana | m² | 2810 | 0.5 | 1405
18 | Lc | Ceļazīmes demontāža (kopā ar stabu un pamatni) | gab | 2 | 11.5 | 23
19 | Lc | Tāfeles novākšana (kopā ar stabu un pamatni) | gab | 0 | 15 | 0
20 | Lc | Stabiņu novākšana | gab | 0 | 8 | 0
21 | Lc | Autobusa pieturas nojaukšana (kopā ar nojumi, apmales akmeņiem, pamatu utt.) | gab | 0 | 900 | 0
22 | Lc | Drošības saliņu nojaukšana (kopā ar apmales akmeņiem, pamatni utt.) | m² | 0 | 7 | 0
23 | Lc | Apmales akmeņu novākšana | m | 400 | 6 | 2400
24 | Lc | Parketa akmeņu seguma novākšana | m² | 0 | 5 | 0
25 | Lc | Esošā seguma frēzēšana, Hvid=9cm | m² | 2500 | 2 | 5000
26 | Lc | Ēku nojaukšana (kopā ar pamatiem) | gab | 0 | 1000 | 0
27 | Lc | Cauruļveida norobežojuma novākšana | m | 0 | 18 | 0
28 | Lc | Konstrukciju nojaukšana (kāpnes) | m³ | 0 | 500 | 0
29 | Lc | Pītā žoga novākšana (kopā ar pamatni) | m | 0 | 10 | 0
30 | Lc | Pieminekļu aizsardzības izpēte | kopsumma | 1 | 500 | 500
31 | Lc | Pieminekļu aizsardzības uzraudzība | kopsumma | 1 | 500 | 500
KOPĀ BŪVOBJEKTA SAGATAVOŠANA | [5 empty] | 10203
3 Zemes darbi
32 | Lc | Augsnes novākšana, vid. augst. 30 cm | m³ | 0 | 2.5 | 0
33 | Lc | Būvniecībai nederīgās zemes izrakšana h=1m | m³ | 100 | 4 | 400
34 | Lc | Jaunu grāvju izrakšana | m³ | 0 | 4 | 0
35 | Lc | Uzbēruma veidošana no pievestās zemes, smalka smilts Kf≥ 0.2...0.5m/dnn | m³ | 1445 | 9 | 13005
36 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 20cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 1063 | 3.8 | 4039.4
37 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 30cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 2055 | 4 | 8220
38 | Lc | Uzbēruma pamatnes planēšana un blīvēšana | m² | 3118 | 0.5 | 1559
39 | Lc | Kaļķakmens šķembas (franču drenāža) | m² | 0 | 2 | 0
ZEMES DARBI KOPĀ | [5 empty] | 27223.4
4 Segums
40 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr.32...63, saskaldītā 16...32, 8...12 (Brauktuves un stāvvietas) h=30cm | m² | 2055 | 7.5 | 15412.5
41 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 (ietves) h=25cm | m² | 1063 | 7 | 7441
42 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 h=20cm | m² | 0 | 6.5 | 0
43 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 h=15cm | m² | 0 | 5.5 | 0
44 | Lc | Smilšu izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 1063 | 3.8 | 4039.4
45 | Lc | Smilšu cementa izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 0 | 4 | 0
46 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 8 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 9.5 | 0
47 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 2055 | 8.2 | 16851
48 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums+gilzonīts 10%, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 8.7 | 0
49 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 2055 | 9 | 18495
50 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums+gilzonīts 10%, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 10 | 0
51 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 16 base maisījums+gilzonīts 10%, h=4cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 9 | 0
52 | Lc | Betona apmales akmeņi (ietves) 100x20x8, kopā ar pamata C35/37 | m | 285 | 19 | 5415
53 | Lc | Zāliena apmale, h=7cm, biezums 5mm | m | 0 | 12 | 0
54 | Lc | Betona malu akmeņi (brauktuve) 100x29x15cm, kopā ar pamata C35/37 | m | 479 | 15 | 7185
55 | Lc | Mõisakivi akmens MINI, pelēks, 14x14x7 vai analogs | m² | 1063 | 23 | 24449
56 | Lc | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, rupjināts 30x10x10 | m² | 0 |  | 0
57 | Lc | Ielas akmens "keramikas ķieģelis" (Dutch paver), sarkans, rupjinātu virsmu 20x5x6.5 | m² | 0 | 30 | 0
58 | Lc | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, 60x40x10 | m² | 0 |  | 0
59 | Lc | Mauriņa akmens Llosa trama-Breinco vai analogs, kopā ar augsnes un akmeņu maisījumu ar slāņa biezumu 40x40x12 | m² | 0 |  | 0
60 | Lc | Gatavās betona plātnes (gājēju ceļi) 60x100x12 | m² | 0 | 30 | 0
61 | Lc | Reljefs plātne 30x30, vienā rindā | m² | 7 | 45 | 315
62 | Lc | Granīta plākšņu segums (Saulo Park vai analogs), h=5cm | m² | 0 | 6.7 | 0
63 | Lc | EPDM gumijas Playtop Nike Grind vai analogs (dažādas krāsas) h=4cm | m² | 0 | 80 | 0
SEGUMS KOPĀ | [5 empty] | 170252.7
6 Konstrukcijas
DAĻA. STRUKTŪRAS
7 Satiksmes organizēšana un drošības līdzekļi
64 | Lc | Ceļazīmes ar stabu un pamatni | gab | 14 | 120 | 1680
65 | Lc | Ceļazīmju pārvietošana | gab | 0 | 50 | 0
66 | Lc | Ceļa marķēšana ar krāsu | m² | 0 | 7.5 | 0
67 | Lc | Ceļa marķēšana ar termoplastiku | m² | 25 | 16.3 | 407.5
68 | Lc | Cauruļveida norobežojums | m | 0 | 20 | 0
69 | Lc | Pagaidu satiksmes organizēšana | kopsumma | 1 | 2000 | 2000
SATIKSMES ORGANIZĒŠNA UN DROŠĪBAS LĪDZEKĻI KOPĀ | [5 empty] | 4087.5
8 Inženiertīkli
Elektrības ārējo tīklu izbūve (DAĻA. ELT)
Telekomunikāciju sistēmas (DAĻA. EST)
Ārējais apgaismojums (DAĻA. ELT)
Citi inženiertīkli (DAĻA. SAT)
Ūdens apgāde un kanalizācija, nokrišņu ūdens kanalizācija (DAĻA. ŪKT)
9 Ainavas iekārtiošanas darbi
70 | Lc | Zāliena augsnes iekārtošana un sēja, III zāliena klase, h=8cm | m² | 165 | 1.6 | 264
Veģetācijas stādīšana ir dota arhitektūras daļā
Koku stādīšana (DAĻA. AR)
Dzīvžogu stādīšana (DAĻA. AR)
71 | Lc | Autobusa pieturas nojume | gab | 0 | 2500 | 0
72 | Lc | Tīkla konstrukcija (žogs) | m | 0 | 45 | 0
73 | Lc | Koka ēka | m | 0 | 40 | 0
Mazās formas un papildu objekti ir uzrādīti arhitektūras daļā (DAĻA. AR)
AINAVU ARHITEKTŪRAS DARBI KOPĀ | [5 empty] | 264
10 Citi darbi
74 | Lc | Sazinieties ar apkārtējo situāciju | darbs | 1 | 0 | 0
|  |  |  | VISS KOPĀ |  | 222030.6
|  |  |  | PVN 20% |  | 44406.12
|  |  |  | KOPĀ (ar PVN) |  | 266436.72
Piezīmes:
1. Līgumslēdzējs uzglabā likvidēto materiālu Līgumslēdzējas iestādes norādītajā noliktavā vai uzglabāšanas vietā.

## 2.2 Valka Ceļi
Darbu daudzumu sarakst Nr. 2.2
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
S.N. | Art. nr. | Darba apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena | Summa
1 Vispārējie
1 | Lc | Paraugu ņemšana un izmēģinājumi
2 | Lc | Atļaujas, apdrošināšanas
3 | Lc | Info tāfeles
4 | Lc | Darbu norises vietas uzturēšana
5 | Lc | Darba drošība
6 | Lc | Vides prasības
7 | Lc | Kvalitātes un darbu programmas plāns
8 | Lc | Pagaidu darbi, t.sk. būvuzņēmēja birojs objektā
9 | Lc | Mērīšanas un marķēšanas darbi
10 | Lc | Konsultācijas ar projektētāju
11 | Lc | Citi darbi
KOPĀ VISPĀRĒJIE | [5 empty] | 10000
2 Būvobjekta sagatavošana
13 | Lc | Dzīvžogu un krūmu nozāģēšana, sakņu izraušana | kopsumma | 0 | 50 | 0
14 | Lc | Atsevišķa koka nozāģēšana un celma izraušana (ar frēzēšanu) | gab | 2 | 70 | 140
15 | Lc | Koka vainaga norobežošana | kopsumma | 0 | 5 | 0
16 | Lc | Dzīvžoga apgriešana | kopsumma | 0 | 10 | 0
17 | Lc | Ceļa vietas attīrīšana | m² | 1825 | 0.5 | 912.5
18 | Lc | Ceļazīmes demontāža (kopā ar stabu un pamatni) | gab | 2 | 11.5 | 23
19 | Lc | Tāfeles novākšana (kopā ar stabu un pamatni) | gab | 0 | 15 | 0
20 | Lc | Stabiņu novākšana | gab | 0 | 8 | 0
21 | Lc | Autobusa pieturas nojaukšana (kopā ar nojumi, apmales akmeņiem, pamatu utt.) | gab | 0 | 900 | 0
22 | Lc | Drošības saliņu nojaukšana (kopā ar apmales akmeņiem, pamatni utt.) | m² | 10 | 7 | 70
23 | Lc | Apmales akmeņu novākšana | m | 250 | 6 | 1500
24 | Lc | Parketa akmeņu seguma novākšana | m² | 10 | 5 | 50
25 | Lc | Esošā seguma frēzēšana, Hvid=9cm | m² | 1500 | 2 | 3000
26 | Lc | Ēku nojaukšana (kopā ar pamatiem) | gab | 0 | 1000 | 0
27 | Lc | Cauruļveida norobežojuma novākšana | m | 0 | 18 | 0
28 | Lc | Konstrukciju nojaukšana (kāpnes) | m³ | 0 | 500 | 0
29 | Lc | Pītā žoga novākšana (kopā ar pamatni) | m | 0 | 10 | 0
30 | Lc | Pieminekļu aizsardzības izpēte | kopsumma | 1 | 500 | 500
31 | Lc | Pieminekļu aizsardzības uzraudzība | kopsumma | 1 | 500 | 500
KOPĀ BŪVOBJEKTA SAGATAVOŠANA | [5 empty] | 6695.5
3 Zemes darbi
32 | Lc | Augsnes novākšana, vid. augst. 30 cm | m³ | 90 | 2.5 | 225
33 | Lc | Būvniecībai nederīgās zemes izrakšana h=1m | m³ | 100 | 4 | 400
34 | Lc | Jaunu grāvju izrakšana | m³ | 0 | 4 | 0
35 | Lc | Uzbēruma veidošana no pievestās zemes, smalka smilts Kf≥ 0.2...0.5m/dnn | m³ | 1020 | 9 | 9180
36 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 20cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 738 | 3.8 | 2804.4
37 | Lc | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 30cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde; k≥1,0 m/katru dienu, Kt≥0,98 | m² | 1285 | 4 | 5140
38 | Lc | Uzbēruma pamatnes planēšana un blīvēšana | m² | 2023 | 0.5 | 1011.5
39 | Lc | Kaļķakmens šķembas (franču drenāža) | m² | 0 | 2 | 0
ZEMES DARBI KOPĀ | [5 empty] | 18760.9
4 Segums
40 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr.32...63, saskaldītā 16...32, 8...12 (Brauktuves un stāvvietas) h=30cm | m² | 1285 | 7.5 | 9637.5
41 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 (ietves) h=25cm | m² | 738 | 7 | 5166
42 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 h=20cm | m² | 0 | 6.5 | 0
43 | Lc | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 h=15cm | m² | 0 | 5.5 | 0
44 | Lc | Smilšu izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 738 | 3.8 | 2804.4
45 | Lc | Smilšu cementa izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 292 | 4 | 1168
46 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 8 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 9.5 | 0
47 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 993 | 8.2 | 8142.6
48 | Lc | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums+gilzonīts 10%, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 8.7 | 0
49 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 993 | 9 | 8937
50 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums+gilzonīts 10%, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 10 | 0
51 | Lc | Porainā asfaltbetona AC 16 base maisījums+gilzonīts 10%, h=4cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 0 | 9 | 0
52 | Lc | Betona apmales akmeņi (ietves) 100x20x8, kopā ar pamata C35/37 | m | 154 | 19 | 2926
53 | Lc | Zāliena apmale, h=7cm, biezums 5mm | m | 0 | 12 | 0
54 | Lc | Betona malu akmeņi (brauktuve) 100x29x15cm, kopā ar pamata C35/37 | m | 75 | 15 | 1125
55 | Lc | Mõisakivi akmens MINI, pelēks, 14x14x7 vai analogs | m² | 624 | 23 | 14352
56 | Lc | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, rupjināts 30x10x10 | m² | 314 |  | 0
57 | Lc | Ielas akmens "keramikas ķieģelis" (Dutch paver), sarkans, rupjinātu virsmu 20x5x6.5 | m² | 0 | 30 | 0
58 | Lc | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, 60x40x10 | m² | 92 |  | 0
59 | Lc | Mauriņa akmens Llosa trama-Breinco vai analogs, kopā ar augsnes un akmeņu maisījumu ar slāņa biezumu 40x40x12 | m² | 0 |  | 0
60 | Lc | Gatavās betona plātnes (gājēju ceļi) 60x100x12 | m² | 0 | 30 | 0
61 | Lc | Granīta plākšņu segums (Saulo Park vai analogs), h=5cm | m² | 0 | 6.7 | 0
62 | Lc | EPDM gumijas Playtop Nike Grind vai analogs (dažādas krāsas) h=4cm | m² | 0 | 80 | 0
SEGUMS KOPĀ | [5 empty] | 102475.8
6 Konstrukcijas
DAĻA. STRUKTŪRAS
7 Satiksmes organizēšana un drošības līdzekļi
63 | Lc | Ceļazīmes ar stabu un pamatni | gab | 16 | 120 | 1920
64 | Lc | Ceļazīmju pārvietošana | gab | 1 | 50 | 50
65 | Lc | Ceļa marķēšana ar krāsu | m² | 0 | 7.5 | 0
66 | Lc | Ceļa marķēšana ar termoplastiku | m² | 25 | 16.3 | 407.5
67 | Lc | Cauruļveida norobežojums | m | 0 | 20 | 0
68 | Lc | Pagaidu satiksmes organizēšana | kopsumma | 1 | 2000 | 2000
SATIKSMES ORGANIZĒŠNA UN DROŠĪBAS LĪDZEKĻI KOPĀ | [5 empty] | 4377.5
8 Inženiertīkli
Elektrības ārējo tīklu izbūve (DAĻA. ELT)
Telekomunikāciju sistēmas (DAĻA. EST)
Ārējais apgaismojums (DAĻA. ELT)
Citi inženiertīkli (DAĻA. SAT)
Ūdens apgāde un kanalizācija, nokrišņu ūdens kanalizācija (DAĻA. ŪKT)
9 Ainavas iekārtiošanas darbi
69 | Lc | Zāliena augsnes iekārtošana un sēja, III zāliena klase, h=8cm | m² | 0 | 1.6 | 0
Veģetācijas stādīšana ir dota arhitektūras daļā
Koku stādīšana (DAĻA. AR)
Dzīvžogu stādīšana (DAĻA. AR)
73 | Lc | Autobusa pieturas nojume | gab | 1 | 2500 | 2500
74 | Lc | Tīkla konstrukcija (žogs) | m | 0 | 45 | 0
75 | Lc | Koka ēka | m | 0 | 40 | 0
Mazās formas un papildu objekti ir uzrādīti arhitektūras daļā (DAĻA. AR)
AINAVU ARHITEKTŪRAS DARBI KOPĀ | [5 empty] | 2500
10 Citi darbi
76 | Lc | Sazinieties ar apkārtējo situāciju | darbs | 1 | 0 | 0
|  |  |  | VISS KOPĀ |  | 144809.7
|  |  |  | PVN 20% |  | 28961.94
|  |  |  | KOPĀ (ar PVN) |  | 173771.64
Piezīmes:
1. Līgumslēdzējs uzglabā likvidēto materiālu Līgumslēdzējas iestādes norādītajā noliktavā vai uzglabāšanas vietā.

## Valka KOPA
Darbu daudzumu sarakst kopā
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Daļa | Summa | PVN 20% | KOPĀ
LV 1.1 | 628527.7 | 125705.54 | 754233.24
LV 1.2 | 223013.6 | 44602.72 | 267616.32
LV 1.3 | 28336 | 5667.2 | 34003.2
LV 2.1 | 222030.6 | 44406.12 | 266436.72
LV 2.2 | 144809.7 | 28961.94 | 173771.64
KOPĀ | 1246717.6 | 249343.52 | 1496061.12