## VALKA_1.1
Svarīgāko notekūdeņu kanalizācijas un ūdensapgādes ierīkošanas darbu saraksts
VALKA pilsēta - ETAPS 1.1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvie nība | Daud zums | Vienības | Summa
cena
|  |  |  | ( EUR ) | ( EUR )
Cauruļvadu uzstādīšanas apjoms iekļauj: seguma novākšanu, rakšanas un aizpildīšanas darbus, tranšeju balstus, ūdens kontroli, liekās zemes izvešanu, šķērsojošo komunikāciju pasargāšanu un balstīšanu, cauruļvadu siltināšanu, esošās augsnes aizvietošanu ar smiltīm, pamatnes zem cauruļvadiem izveidošanu un blīvēšanu, cauruļvadu un armatūras uzstādīšanu, mezglu izveidošanu, seguma atjaunošanu (visu darbu izmaksas kopā ar materiālu izmaksām).
1 | Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un iekārtu nogādāšana būvlaukumā, uzturēšana un aizvešana pēc darbu pabeigšanas | darbs | 1
2 | Satiksmes pārorganizēšanai nepieciešamo ceļazīmju uzstādīšana, būvniecības teritorijas marķēšana | darbs | 1
3 | Cauruļvadu ierīkošanai nepieciešamā trases koridora sagatavošana (krūmu, koku, pagaidu būvju u.c. aizvākšana) | darbs | 1
4 | Projektētā cauruļvada atrašanās vietas iezīmēšana dabā | darbs | 1
5 | Ūdens caurules PE PN10 De32 mm uzstādīšana | m | 58
6 | Brīdinājuma lentas "Ūdensvads" ar stiepli uzstādīšana | m | 58
7 | Siltināts virszemes ugunsdzēsības hidranta uzstādīšana | gb | 1
8 | Ūdensvada mezglu uzstādīšana (skat. zīmējumā ŪKT-7-01) | gb | 2
9 | Notekūdeņu caurules SN8 PVC De160 mm uzstādīšana | m | 53
10 | Notekūdeņu caurules SN8 PVC De250 mm uzstādīšana | m | 112
11 | Brīdinājuma lentas "Kanalizācija" uzstādīšana | m | 165
12 | Teleskopiskā kanalizācijas akas PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T uzstādīšana | gb | 4
13 | Teleskopiskā kanalizācijas akas PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T uzstādīšana | gb | 3
14 | Ārējās kanalizācijas dubultuzmavas De250 uzstādīšana | gb | 2
15 | Ūdensvada mazgāšana un dezinficēšana | darbs | 1
16 | Spiediena cauruļvadu testēšana | darbs | 1
17 | Pašteces cauruļvadu mazgāšana ar spiediena strūklu un video novērošana | darbs | 1
18 | Uzbūvētā cauruļvada izpildmērījumi | darbs | 1
19 | Nevajadzīgo aku un cauruļvadu likvidēšana | darbs | 1
20 | Siltinājuma uzklāšana, ja nepieciešams | darbs | 1
21 | Grants seguma atjaunošana (pagaidu, līdz būvniecības 2.2 etaps) | m2 | 100
22 | Citas šajā sadaļā minēto darbu izpildei nepieciešamās darbības (ieskaitot materiālus) | darbs | 1
Kopā
Piezīmes:
1. Maksai jāiekļauj visi darbam nepieciešamie izdevumi (tehnika, transports, darbaspēks, nodokļi u.c.).
2. Visi materiāli jātransportē, jāuzglabā un jāuzstāda atbilstoši ražotāja dotajiem norādījumiem.

## VALKA_1.3
Svarīgāko notekūdeņu kanalizācijas un ūdensapgādes ierīkošanas darbu saraksts
VALKA pilsēta - ETAPS 1.3
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvie nība | Daud zums | Vienības | Summa
cena
|  |  |  | ( EUR ) | ( EUR )
Cauruļvadu uzstādīšanas apjoms iekļauj: seguma novākšanu, rakšanas un aizpildīšanas darbus, tranšeju balstus, ūdens kontroli, liekās zemes izvešanu, šķērsojošo komunikāciju pasargāšanu un balstīšanu, cauruļvadu siltināšanu, esošās augsnes aizvietošanu ar smiltīm, pamatnes zem cauruļvadiem izveidošanu un blīvēšanu, cauruļvadu un armatūras uzstādīšanu, mezglu izveidošanu, seguma atjaunošanu (visu darbu izmaksas kopā ar materiālu izmaksām).
1 | Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un iekārtu nogādāšana būvlaukumā, uzturēšana un aizvešana pēc darbu pabeigšanas | darbs | 1
2 | Satiksmes pārorganizēšanai nepieciešamo ceļazīmju uzstādīšana, būvniecības teritorijas marķēšana | darbs | 1
3 | Cauruļvadu ierīkošanai nepieciešamā trases koridora sagatavošana (krūmu, koku, pagaidu būvju u.c. aizvākšana) | darbs | 1
4 | Projektētā cauruļvada atrašanās vietas iezīmēšana dabā | darbs | 1
5 | Notekūdeņu caurules SN8 PVC De160 mm uzstādīšana | m | 27
6 | Notekūdeņu caurules SN8 PVC De250 mm uzstādīšana | m | 57
7 | Brīdinājuma lentas "Kanalizācija" uzstādīšana | m | 84
8 | Teleskopiskā kanalizācijas akas PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T uzstādīšana | gb | 4
9 | Ārējās kanalizācijas dubultuzmavas De160 uzstādīšana | gb | 2
10 | Ārējās kanalizācijas dubultuzmavas De250 uzstādīšana | gb | 1
11 | Ārējās kanalizācijas pārejas De160-110 uzstādīšana | gb | 1
12 | Ārējās kanalizācijas noslēgtapu De160 uzstādīšana (pagaidu, līdz būvniecības 2.1 etaps) | gb | 1
13 | Pašteces cauruļvadu mazgāšana ar spiediena strūklu un video novērošana | darbs | 1
14 | Uzbūvētā cauruļvada izpildmērījumi | darbs | 1
15 | Nevajadzīgo aku un cauruļvadu likvidēšana | darbs | 1
16 | Siltinājuma uzklāšana, ja nepieciešams | darbs | 1
17 | Grants seguma atjaunošana (pagaidu, līdz būvniecības 2.1 etaps) | m2 | 42
18 | Citas šajā sadaļā minēto darbu izpildei nepieciešamās darbības (ieskaitot materiālus) | darbs | 1
Kopā
Piezīmes:
1. Maksai jāiekļauj visi darbam nepieciešamie izdevumi (tehnika, transports, darbaspēks, nodokļi u.c.).
2. Visi materiāli jātransportē, jāuzglabā un jāuzstāda atbilstoši ražotāja dotajiem norādījumiem.

## VALKA_2.1
Svarīgāko notekūdeņu kanalizācijas un ūdensapgādes ierīkošanas darbu saraksts
VALKA pilsēta - ETAPS 2.1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvie nība | Daud zums | Vienības | Summa
cena
|  |  |  | ( EUR ) | ( EUR )
Cauruļvadu uzstādīšanas apjoms iekļauj: seguma novākšanu, rakšanas un aizpildīšanas darbus, tranšeju balstus, ūdens kontroli, liekās zemes izvešanu, šķērsojošo komunikāciju pasargāšanu un balstīšanu, cauruļvadu siltināšanu, esošās augsnes aizvietošanu ar smiltīm, pamatnes zem cauruļvadiem izveidošanu un blīvēšanu, cauruļvadu un armatūras uzstādīšanu, mezglu izveidošanu, seguma atjaunošanu (visu darbu izmaksas kopā ar materiālu izmaksām).
1 | Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un iekārtu nogādāšana būvlaukumā, uzturēšana un aizvešana pēc darbu pabeigšanas | darbs | 1
2 | Satiksmes pārorganizēšanai nepieciešamo ceļazīmju uzstādīšana, būvniecības teritorijas marķēšana | darbs | 1
3 | Cauruļvadu ierīkošanai nepieciešamā trases koridora sagatavošana (krūmu, koku, pagaidu būvju u.c. aizvākšana) | darbs | 1
4 | Projektētā cauruļvada atrašanās vietas iezīmēšana dabā | darbs | 1
5 | Ūdens caurules PE PN10 De110 mm uzstādīšana | m | 197
6 | Ūdens caurules PE PN10 De50 mm uzstādīšana | m | 78
7 | Ūdens caurules PE PN10 De32 mm uzstādīšana | m | 16
8 | Brīdinājuma lentas "Ūdensvads" ar stiepli uzstādīšana | m | 291
9 | Ūdensvada aizbīdņu akas DN1000 uzstādīšana | gb | 1
10 | Siltināts pazemes ugunsdzēsības hidranta uzstādīšana | gb | 1
11 | Ūdensvada mezglu uzstādīšana (skat. zīmējumā ŪKT-7-01) | gb | 11
12 | Notekūdeņu caurules SN8 PVC De160 mm uzstādīšana | m | 88
13 | Brīdinājuma lentas "Kanalizācija" uzstādīšana | m | 88
14 | Teleskopiskā kanalizācijas akas PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T uzstādīšana | gb | 2
15 | Ārējās kanalizācijas noslēgtapu De160 uzstādīšana | gb | 1
16 | Ārējās kanalizācijas dubultuzmavas De160 uzstādīšana | gb | 1
17 | Ūdensvada mazgāšana un dezinficēšana | darbs | 1
18 | Spiediena cauruļvadu testēšana | darbs | 1
19 | Pašteces cauruļvadu mazgāšana ar spiediena strūklu un video novērošana | darbs | 1
20 | Uzbūvētā cauruļvada izpildmērījumi | darbs | 1
21 | Nevajadzīgo aku un cauruļvadu likvidēšana | darbs | 1
22 | Siltinājuma uzklāšana, ja nepieciešams | darbs | 1
23 | Akmens bruģa seguma atjaunošana | m2 | 48
24 | Citas šajā sadaļā minēto darbu izpildei nepieciešamās darbības (ieskaitot materiālus) | darbs | 1
Kopā
Piezīmes:
1. Maksai jāiekļauj visi darbam nepieciešamie izdevumi (tehnika, transports, darbaspēks, nodokļi u.c.).
2. Visi materiāli jātransportē, jāuzglabā un jāuzstāda atbilstoši ražotāja dotajiem norādījumiem.

## VALKA_2.2
Svarīgāko notekūdeņu kanalizācijas un ūdensapgādes ierīkošanas darbu saraksts
VALKA pilsēta - ETAPS 2.2
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvie nība | Daud zums | Vienības | Summa
cena
|  |  |  | ( EUR ) | ( EUR )
Cauruļvadu uzstādīšanas apjoms iekļauj: seguma novākšanu, rakšanas un aizpildīšanas darbus, tranšeju balstus, ūdens kontroli, liekās zemes izvešanu, šķērsojošo komunikāciju pasargāšanu un balstīšanu, cauruļvadu siltināšanu, esošās augsnes aizvietošanu ar smiltīm, pamatnes zem cauruļvadiem izveidošanu un blīvēšanu, cauruļvadu un armatūras uzstādīšanu, mezglu izveidošanu, seguma atjaunošanu (visu darbu izmaksas kopā ar materiālu izmaksām).
1 | Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un iekārtu nogādāšana būvlaukumā, uzturēšana un aizvešana pēc darbu pabeigšanas | darbs | 1
2 | Satiksmes pārorganizēšanai nepieciešamo ceļazīmju uzstādīšana, būvniecības teritorijas marķēšana | darbs | 1
3 | Cauruļvadu ierīkošanai nepieciešamā trases koridora sagatavošana (krūmu, koku, pagaidu būvju u.c. aizvākšana) | darbs | 1
4 | Projektētā cauruļvada atrašanās vietas iezīmēšana dabā | darbs | 1
5 | Ūdens caurules PE PN10 De160 mm uzstādīšana | m | 2
6 | Ūdens caurules PE PN10 De110 mm uzstādīšana | m | 15
7 | Ūdens caurules PE PN10 De32 mm uzstādīšana | m | 13
8 | Brīdinājuma lentas "Ūdensvads" ar stiepli uzstādīšana | m | 30
9 | Siltināts pazemes ugunsdzēsības hidranta uzstādīšana | gb | 1
10 | Ūdensvada mezglu uzstādīšana (skat. zīmējumā ŪKT-7-01) | gb | 5
11 | Notekūdeņu caurules SN8 PVC De160 mm uzstādīšana | m | 126
12 | Brīdinājuma lentas "Kanalizācija" uzstādīšana | m | 126
13 | Teleskopiskā kanalizācijas akas PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T uzstādīšana | gb | 5
14 | Ārējās kanalizācijas dubultuzmavas De160 uzstādīšana | gb | 1
15 | Ūdensvada mazgāšana un dezinficēšana | darbs | 1
16 | Spiediena cauruļvadu testēšana | darbs | 1
17 | Pašteces cauruļvadu mazgāšana ar spiediena strūklu un video novērošana | darbs | 1
18 | Uzbūvētā cauruļvada izpildmērījumi | darbs | 1
19 | Nevajadzīgo aku un cauruļvadu likvidēšana | darbs | 1
20 | Siltinājuma uzklāšana, ja nepieciešams | darbs | 1
21 | Citas šajā sadaļā minēto darbu izpildei nepieciešamās darbības (ieskaitot materiālus) | darbs | 1
Kopā
Piezīmes:
1. Maksai jāiekļauj visi darbam nepieciešamie izdevumi (tehnika, transports, darbaspēks, nodokļi u.c.).
2. Visi materiāli jātransportē, jāuzglabā un jāuzstāda atbilstoši ražotāja dotajiem norādījumiem.

## VALKA_KOPĀ
Svarīgāko notekūdeņu kanalizācijas un ūdensapgādes ierīkošanas darbu saraksts
VALKA pilsēta - KOPĀ
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvie nība | Daud zums | Vienības | Summa
cena
|  |  |  | ( EUR ) | ( EUR )
Cauruļvadu uzstādīšanas apjoms iekļauj: seguma novākšanu, rakšanas un aizpildīšanas darbus, tranšeju balstus, ūdens kontroli, liekās zemes izvešanu, šķērsojošo komunikāciju pasargāšanu un balstīšanu, cauruļvadu siltināšanu, esošās augsnes aizvietošanu ar smiltīm, pamatnes zem cauruļvadiem izveidošanu un blīvēšanu, cauruļvadu un armatūras uzstādīšanu, mezglu izveidošanu, seguma atjaunošanu (visu darbu izmaksas kopā ar materiālu izmaksām).
1 | Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un iekārtu nogādāšana būvlaukumā, uzturēšana un aizvešana pēc darbu pabeigšanas | darbs | 1
2 | Satiksmes pārorganizēšanai nepieciešamo ceļazīmju uzstādīšana, būvniecības teritorijas marķēšana | darbs | 1
3 | Cauruļvadu ierīkošanai nepieciešamā trases koridora sagatavošana (krūmu, koku, pagaidu būvju u.c. aizvākšana) | darbs | 1
4 | Projektētā cauruļvada atrašanās vietas iezīmēšana dabā | darbs | 1
5 | Ūdens caurules PE PN10 De160 mm uzstādīšana | m | 2
6 | Ūdens caurules PE PN10 De110 mm uzstādīšana | m | 212
7 | Ūdens caurules PE PN10 De50 mm uzstādīšana | m | 78
8 | Ūdens caurules PE PN10 De32 mm uzstādīšana | m | 87
9 | Brīdinājuma lentas "Ūdensvads" ar stiepli uzstādīšana | m | 379
10 | Siltināts pazemes ugunsdzēsības hidranta uzstādīšana | gb | 2
11 | Ūdensvada aizbīdņu akas DN1000 uzstādīšana | gb | 1
12 | Ūdensvada mezglu uzstādīšana (skat. zīmējumā ŪKT-7-01) | darbs | 1
13 | Notekūdeņu caurules SN8 PVC De160 mm uzstādīšana | m | 294
14 | Notekūdeņu caurules SN8 PVC De250 mm uzstādīšana | m | 169
15 | Brīdinājuma lentas "Kanalizācija" uzstādīšana | m | 463
16 | Teleskopiskā kanalizācijas akas PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T uzstādīšana | gb | 15
17 | Teleskopiskā kanalizācijas akas PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T uzstādīšana | gb | 3
18 | Ārējās kanalizācijas dubultuzmavas De160 uzstādīšana | gb | 4
19 | Ārējās kanalizācijas dubultuzmavas De250 uzstādīšana | gb | 3
20 | Ārējās kanalizācijas pārejas De160-110 uzstādīšana | gb | 1
21 | Ārējās kanalizācijas noslēgtapu De160 uzstādīšana | gb | 2
22 | Ūdensvada mazgāšana un dezinficēšana | darbs | 1
23 | Spiediena cauruļvadu testēšana | darbs | 1
24 | Pašteces cauruļvadu mazgāšana ar spiediena strūklu un video novērošana | darbs | 1
25 | Uzbūvētā cauruļvada izpildmērījumi | darbs | 1
26 | Nevajadzīgo aku un cauruļvadu likvidēšana | darbs | 1
27 | Siltinājuma uzklāšana, ja nepieciešams | darbs | 1
28 | Citas šajā sadaļā minēto darbu izpildei nepieciešamās darbības (ieskaitot materiālus) | darbs | 1
Kopā
Piezīmes:
1. Maksai jāiekļauj visi darbam nepieciešamie izdevumi (tehnika, transports, darbaspēks, nodokļi u.c.).
2. Visi materiāli jātransportē, jāuzglabā un jāuzstāda atbilstoši ražotāja dotajiem norādījumiem.