## 1.1-1 Valka ELT
Materiālu saraksts Nr. 1.1-1
Ārējie elektroagādes tīkli
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ELT, SPĒKA ROZETES PA TERITORIJU
1 |  | Kabelis CYKY 5x6mm² melns 0.45/0.75kV (600x1,05) | m | 630
2 |  | Kabeļa brīdinājuma lenta spēka kabelim 80mm (550 x1,05) | m | 578
3 |  | Rozešu bloks ABB MP32/2MS 5x1F 16A + 1x3F 16A + 1x3F 32A 3P+N+E IP44 vai analogs (8 gab. sadalnēs + 1 gab. jaunajā ēkā) | kompl. | 9
4 |  | Spaile Cu/Al 2.5-50/6-50mm² 160A/145A pelēka KE66 vai analoga | gab. | 24
5 |  | Spaile Cu/Al 2.5-50/6-50mm² 160A/145A dzeltenzaļa KE66.3 vai analoga | gab. | 8
6 |  | Spaile Cu/Al 2.5-50/6-50mm² 160A/145A zila KE66.2 vai analoga | gab. | 8
7 |  | Dalīta gala apdare ar līmi SEH5 5x15-59mm; 5x4-70mm² vai analoga | gab. | 17
8 |  | Gofrēta dubultsienu caurule D=63mm 750N, sarkana, EVOCAB Hard | m | 550
9 |  | Virve kabeļa ievilkšanai, 6mm (atstāt caurulē kā rezerves buksieri) | m | 600
10 |  | Keramzīts 25L | maiss | 4
11 |  | Kabeļsadalne KKM-2 korpuss | gab. | 8
12 |  | PKM-2 metāla pamatne | gab. | 8
13 |  | Zemējuma komplekts sadalnei (zem 30 Omi) | kompl. | 8
14 |  | EMKA slēdzene sadalnei | gab. | 8
15 |  | Kabeļsadalnes apzīmējumi, brīdinājuma trīsstūris un piederības uzlīme | kompl. | 8
16 |  | Kabeļu birkas | gab. | 18
17 |  | Palīgmateriāli spēka kabeļa montāžai, apdarei | kompl. | 1
18 |  | Palīgmateriāli: skrūves, savilces, izolācijas lenta, āderuzgaļi u.c. | kompl. | 1
"TS", REZERVES CAURULES, KOMUNIKĀCIJA ČAULOŠANA
1 |  | Rezerves caurules D-110 750N izbūve (t.s. gofrēta dubultsienu caurule D=110mm 750N sarkana EVOCAB HARD un brīdinājuma lenta 80mm) | m | 206
2 |  | SIA Lattelecom elektronisko sakaru kabeļa atšurfēšana, padziļināšana un divdaļīgas aizsargcaurules Split Ø110 750N uzstādīšana (t.s. EVOCAB SPLIT 750N dalītā caurule D=110mm SRS melna ar sarkaniem klipšiem un brīdinājuma lenta sakaru kabelim) | m | 126
3 |  | SIA Lattelecom esošā elektronisko sakaru kabeļa atšurfēšana un pārvietošana ārpus brauktuves/ietves zonas (t.s. brīdinājuma lenta sakaru kabelim) | m | 40
4 |  | AS Sadales tīkls esošo 0.4kV kabeļa atšurfēšana, pārvietošana, padziļināšana un divdaļīgas aizsargcaurules Split Ø110 750N uzstādīšana (t.s. EVOCAB SPLIT 750N dalītā caurule D=110mm SRS melna ar sarkaniem klipšiem un brīdinājuma lenta 80mm) | m | 80
5 |  | SIA TELIA elektronisko sakaru kanalizācijas atšurfēšana, padziļināšana un divdaļīgas aizsargcaurules Split Ø110 750N uzstādīšana (t.s. EVOCAB SPLIT 750N dalītā caurule D=110mm SRS melna ar sarkaniem klipšiem un brīdinājuma lenta sakaru kabelim) | m | 150
VIDEO, WIFI
1 |  | Optiskais kabelis 4/4 škiedras Single mode ārdarbu (600x1,05) | m | 630
2 |  | Datu kabelis 4x2x0.5 Cat5e F/UTP melns ar želeju (600x1,05) | m | 630
3 |  | Kabelis CYKY 3x2.5 (650 x1,05) | m | 683
4 |  | Kabeļa brīdinājuma lenta Telekomunikāciju kabelim 80mm (600 x1,05) | m | 630
5 |  | Virve kabeļa ievilkšanai, 6mm (atstāt caurulēs kā rezerves buksieri) | m | 700
6 |  | IP video kamera IPC-HFW5631E-ZE, 6 Mpix, IR 50m, IP67, IK 10, ePoE vai analoga | gab. | 9
7 |  | Kārba uzliekama, alumīnijs PFA 121 IP66 vai analoga | gab. | 9
8 |  | Kupola grozāmā IP video kamera SD59430U-HNI, 4 Mpix, IR 100m, 30x palielinājums, IP66, PoE komplektā ar kronšteinu un barošanas bloku vai analoga | gab. | 2
9 |  | Kārba uzliekama, alumīnijs PFA 120 vai analoga | gab. | 2
10 |  | IP ierakstu iekārta 16 kanālu NVR Dahua DHI-NVR4216-4KS2 vai analoga | gab. | 1
11 |  | Monitors Philips 19'' 19S4LSB5/​00 vai analogs | gab. | 1
12 |  | Cietais disks video ieraksta iekārtām 6 TB surveillance HDD, RAID atbalsts vai analogs | gab. | 2
13 |  | Stabs koniskais cinkots 8,6m | gab. | 4
14 |  | Staba betona pamats P-1.3 | gab. | 4
15 |  | Blīvgredzens GB-RG | gab. | 4
16 |  | WIFI iekārta Mikrotik RB962UiGS-5HacT2HnT vai analogs | kompl. | 1
17 |  | WIFI ārtelpu raidītājs Mikrotik RBwAPG-5HacT2HnD vai analogs | kompl. | 4
18 |  | Nozarkārba v/a 116x162x76mm pelēka ar vāku IP65 EX161 vai analoga | gab. | 11
19 |  | Telekomunikāciju caurule D=50mm 750N, pelēka EVOTEL | m | 100
20 |  | Telekomunikāciju caurule D=110mm 750N, pelēka EVOTEL | m | 500
21 |  | Spraudnis STP RJ45 Cat5e ekranēts | gab. | 22
22 |  | UPS 1100VA/660W, Eaton Line-interactive 5E 1100i USB vai analogs | gab. | 1
23 |  | TP-LINK MC200CM vai analogs | gab. | 11
24 |  | Automātslēdzis C-1x4A, sadalnē | gab. | 11
25 |  | Keramzīts 25L | L | 50
26 |  | Kabeļsadalne KKM-2 korpuss | gab. | 5
27 |  | PKM-2 metāla pamatne | gab. | 5
28 |  | PRKM-2 metāla papildrāmis | gab. | 5
29 |  | Zemējuma komplekts sadalnei (zem 30 Omi) | kompl. | 5
30 |  | EMKA slēdzene sadalnei (atsķirīga slēdzene no ielu apgaismojuma) | gab. | 5
31 |  | Kabeļsadalnes apzīmējumi, brīdinājuma trīsstūris un piederības uzlīme | kompl. | 5
32 |  | Kabeļu birkas | gab. | 24
33 |  | Palīgmateriāli optiskā kabeļa montāžai, apdarei | kompl. | 1
34 |  | Palīgmateriāli datu kabeļa montāžai, apdarei | kompl. | 1
35 |  | Palīgmateriāli spēka kabeļa montāžai, apdarei | kompl. | 1
36 |  | Palīgmateriāli: skrūves, savilces, izolācijas lenta, āderuzgaļi u.c. | kompl. | 1
EL, JAUNĀS ĒKAS ELEKTROAPGĀDE
1 |  | Kabelis NYY-J 4x16mm² melns 0.6/1kV (15x1,05) | m | 16
2 |  | Kabelis NYM-J 3x2,5mm² | m | 50
3 |  | Kabelis NYM-J 3x1,5mm² | m | 50
4 |  | Kabeļa brīdinājuma lenta spēka kabelim 80mm (420 x1,05) | m | 3
5 |  | Sadalne v/a 36mod (3x12mod) balta ar c/d IP41 IK08 Mistral41 650 vai analoga | kompl. | 1
6 |  | LED plafons v/a balts 14W ar sensoru IP54 SATURN LED RCR SM vai analogs | gab. | 2
7 |  | LED plafons v/a 14W 4000K balts IP54 SATURN SMD LED vai analogs | gab. | 6
8 |  | Avārijas gaismeklis v/a LED 1W 3h universāls (ar piktogrammu), IP65 ONTEC S vai analogs | gab. | 2
9 |  | Slēdzis v/a balts IP44 CEDAR P vai analogs | gab. | 4
10 |  | Kontaktligzda 2-v v/a ar zem. bērnu aiz. balta IP44 CEDAR P vai analogs | gab. | 10
11 |  | Gofrēta dubultsienu caurule D=50mm 450N, sarkana, EVOCAB FLEX | m | 3
12 |  | Gofrēta caurule ar stiepli D=20mm 320N 50m pelēka PIPELIFE ar stiprinājumiem vai analogs | m | 30
13 |  | Kabeļu kanāls 30x25mm balts LHD HD ar stiprinājumiem vai analogs | m | 30
14 |  | Slodzes atvienošanas slēdzis 3P 80A 3NO Compact Home E203 vai analogs | gab. | 1
15 |  | Automātiskais slēdzis 3P C80A 25kA (Icu) HPCBs S803C vai analogs (montēt US sadalnē) | gab. | 1
16 |  | Automātiskais slēdzis 3P C80A 10kA C120N Acti9 vai analogs | gab. | 1
17 |  | Automātiskais slēdzis 3P C63A 10kA Acti9 vai analogs | gab. | 3
18 |  | Automātiskais slēdzis 3P C40A 10kA Acti9 vai analogs | gab. | 2
19 |  | Automātiskais slēdzis 1P C16A 6kA Acti9 iC60N vai analogs | gab. | 5
20 |  | Automātiskais slēdzis 1P C10A 6kA Acti9 iC60N vai analogs | gab. | 5
21 |  | Sadalnes apzīmējumi, brīdinājuma trīsstūris un piederības uzlīme | kompl. | 1
22 |  | Kabeļu marķējumi | gab. | 12
23 |  | Ēkas zemējuma kontūrs (zem 4 omi), cinkotie materiāli | kompl. | 1
24 |  | Palīgmateriāli kabeļu montāžai, apdarei | kompl. | 1
25 |  | Palīgmateriāli: skrūves, savilces, izolācijas lenta, āderuzgaļi u.c. | kompl. | 1
"ELT" ELEKTROAPGĀDE, IELU APGAISMOJUMS
1 |  | Kabelis AXMK 4x25 (1010 x 1,05) | m | 1061
2 |  | Kabelis AXMK 4x16 (1240 x 1,05) | m | 1302
3 |  | Kabelis CYKY 3x1.5 (792 x1,05) | m | 832
4 |  | Kabeļu gala apdare SEH4 4x35-15mm | gab. | 206
5 |  | Kabeļu savienošanas uzmava SMH4 4x25...95mm²/600mm 0.6/1kV (Cellpack) | kompl. | 2
6 |  | Savienotājčaula Al/Cu 6-50mm² ar 4 nor. skrūvēm SLJ1.47 (Ensto) | gab. | 8
7 |  | Kabeļa brīdinājuma lenta 0,4kV kabelim Uzmanību Kabelis 80mm (1814 x1,05) | m | 1905
8 |  | Gofrēta dubultsienu caurule D=75mm 750N, sarkana, EVOCAB HARD | m | 250
9 |  | Gofrēta dubultsienu caurule D=75mm 450N, sarkana, EVOCAB FLEX | m | 250
10 |  | Ielas gaismeklis LED Philips Mini Luma 65W 4000K 7600lm IP66 IK09 ar dimmēšanas vadības bloku, programmējams (dimmējas par -30% 3h pirms virtual midnight un 3h pēc virtual midnight) | gab. | 15
11 |  | Gājēju pārejas apgaismojums LED Philips Lighting BGP621 64W | gab. | 6
12 |  | Ielas gaismeklis LED Philips Lighting BGP621 T25 1xLED55-4S 740 DX50 35W | gab. | 9
13 |  | Drošinātāji NH-00 10A | gab. | 12
14 |  | Drošinātāji NH-00 16A | gab. | 9
15 |  | Naži NH-00 | gab. | 42
16 |  | Keramzīts 25L | maiss | 7
17 |  | Kabeļsadalne KKM-2-20-005-S-G | gab. | 6
18 |  | Kabeļsadalne KKM-4-20-008-S-G | gab. | 1
19 |  | PKKM-2 metāla pamatne | gab. | 6
20 |  | PKKM-4 metāla pamatne | gab. | 1
21 |  | Zemējuma komplekts sadalnei (zem 30 Omi) | kompl. | 7
22 |  | EMKA slēdzene sadalnei | gab. | 7
23 |  | Stabu L-veida konsole L2/1/15 | gab. | 21
24 |  | Stabu T-veida konsole T2/1/15 | gab. | 3
25 |  | Stabu T-veida konsole (ar 90 grādu savstarpējo leņķi) 2/1/15 | gab. | 3
26 |  | Automātslēdzis C-1x4A, stabā | gab. | 107
27 |  | Stabs koniskais cinkots 6,5m | gab. | 27
28 |  | Staba betona pamats P-1.3 | gab. | 27
29 |  | Blīvgredzens GB-RG | gab. | 27
30 |  | Nozarošanās spaiļu komplekts SV15, Ensto | kompl. | 88
31 |  | V1-2.3 Apgaismojuma balsta komplekts ar gaismekli un pamatu 1x(Escofet "Ful" h=7m), 2xLED (WE-EF FLA730 147-0719 43W) | kompl. | 4
32 |  | V2-4.1 Apgaismojuma balsta komplekts ar gaismekli un pamatu 1x(Escofet "Ful" h=7m) 2x(Escofet "Ful" h=5m), 4xLED (WE-EF FLA730 43W) | kompl. | 10
33 |  | V3 Apgaismojuma balsta komplekts ar gaismekli un pamatu 1x(h=5m Escofet "Ful"), 1xLED (WE-EF FLA730 147-0703 43W) | kompl. | 1
34 |  | V4 Apgaismojuma balsta komplekts ar gaismekli un pamatu 1x(h=8,5m Escofet "Ful"), 1xLED (WE-EF FLA730 147-0691 59W h=8) | kompl. | 5
35 |  | V12 Apgaismojuma balsta komplekts ar gaismekli un pamatu Pollar Selux SX 755 22-9 Notch 1xLED 14W | kompl. | 45
36 |  | V13 LED lenta Ledlux LH 230V IP64, 1m/10W, ārtelpām (gaismas krāsu precizēt pie izbūves) | m | 176
37 |  | LED barošanās bloks, 12V 400W 33A, metāla, IP45 | kompl. | 7
38 |  | Alumīnija profils virsapmetuma LED lentai 8-10mm, matēts stikls | m | 176
39 |  | Balstu apzīmējumu uzlīmes | gab. | 88
40 |  | Kabeļsadalnes apzīmējumi, brīdinājuma trīsstūris un piederības uzlīme | kompl. | 7
41 |  | Kabeļu birkas | gab. | 30
42 |  | Šķembas | m3 | 3
43 |  | Asfaltbetona segums | m3 | 2
44 |  | Kompozītā apdares siltumizolācija 59mm Tenapors Lanzaroti Ceramic (toni pārbaudīt pirms izbūves) | m2 | 2
45 |  | Palīgmateriāli kompozītās apdares montāžai un šuvju aizdarei | kompl. | 1
46 |  | Pamatu siltumizolācija 50mm Tenapors Extra (biezumu precizēt pie izbūves) | m2 | 2
47 |  | Palīgmateriāli pamatu apdares montāžai un šuvju aizdarei | kompl. | 1
48 |  | Pamatu siltumizolācijas apdares materiāli | kompl. | 1
49 |  | Pamatu siltumizolācijas krāsošanas materiāli (toni precizēt pie izbūves) | kompl. | 1
50 |  | Cementa maisījums ēkas betona apmales atjaunošana (1m2) | kompl. | 1
51 |  | Palīgmateriāli betona apmales izbūvei un šuvju aizdarei (1m2) | kompl. | 1
52 |  | Palīgmateriāli: skrūves, savilces, izolācijas lenta, āderuzgaļi u.c. | kompl. | 1

## 1.1-2 Valka EST
Materiālu saraksts Nr. 1.1-2
Ārējie elektronisko sakaru tīkli
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
EST LATTELECOM
1 | 1 | Krosējamais vads 2x 0.5 | m | 60
2 | 38 | Pazemes kabelis 10x2x0.5 želejas pild. | m | 495
3 | 40 | Pazemes kabelis 30x2x0.5 želejas pild. | m | 65
4 | 41 | Pazemes kabelis 50x2x0.5 želejas pild. | m | 315
5 | 65 | Pazemes kabelis 200x2x0.5 želejas pild. | m | 300
6 | 151 | Kabeļu savienotājs 8C (1000 gab) | pac | 1
7 | 155 | 10 pāru savienojuma mod.(želejas pild.) | gab | 20
8 | 157 | 10 p. Paral.piesl. papildus modulis | gab | 20
9 | 165 | Kabeļu dzīslu tīrīšanas komplekts 4413-S | gab | 5
10 | 180 | Uzmava 43/8-150 sad.puses kab. ar žel.p. | gab | 8
11 | 184 | Uzmava 75/15-500 pastiprin.uzmavas apv. | gab | 1
12 | 391 | Apvalka savienošanas vads(450mm) | gab | 18
13 | 423 | Atvienotājmodulis LSA PLUS 2/10 (1...0) | gab | 100
14 | 466 | Marķējuma turētājs 2/10 šaurs | gab | 12
15 | 504 | Kab.skapju keramzīts | pac | 2
16 | 665 | Kab.kanaliz.caurule 100x6000 | gab | 24
17 | 666 | Kab.kanaliz.caurule 50x6000 | gab | 13
18 | 682 | Kab.kanaliz.caurules līkums(100/90°) | gab | 1
19 | 684 | Kab.kanaliz.caurules līkums(50/90°) | gab | 4
20 | 685 | Virve kabeļa ievilkšanai(6mm/500m) | gab | 1
21 | 686 | Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM100 | gab | 12
22 | 687 | Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTP100 | gab | 12
23 | 688 | Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals(50mm) | gab | 6
24 | 690 | Kab.kanaliz.cauruļu blīvēšanas mat.16A | gab | 4
25 | 1698 | Zemējuma vads 16/7 | m | 40
26 | 4530 | Akas lūka main.aug. B125 600mm Latteleco | gab | 8
27 | 6333 | Kabeļu aka Nr. 2 PE (lietot kopā ar 24998) | gab | 2
28 | 6866 | Kabeļu skapis SIS 600 ierokams | gab | 2
29 | 7472 | Gofrēta caurule 98/110 mm x 6 m 750N | gab | 3
30 | 7522 | Pamatkarkass 2/10 20+1/70 | gab | 6
31 | 7604 | Kabeļu brīd. lenta plīstošā 50mmX600m | rol | 0.5
32 | 8155 | Silikons N neitrāls hermēt. 310ml | gab | 10
33 | 9414 | Plastmasas aka 800x650mm bez dibena | gab | 1
34 | 10177 | Marķēšanas plāksnīte 30x15 ar kab. saiti | pac | 1
35 | 10335 | Plastm aka KP-PEH 800X650 ar kv-pamatni | gab | 2
36 | 11057 | Dībelis saitītēm 10x43 (JST) 100 gab. | gab | 2
37 | 11058 | Atloks dzelzsb.gredz.stiprin.pret nobīdi | gab | 15
38 | 17524 | Ciparu kompl.Krone terminat.1..0 pelēks | gab | 100
39 | 17525 | Ciparu kompl.Krone termin.10...100pelēks | gab | 15
40 | 17866 | UzlīmeLattelecom skapjiem60x40mm ārtelpu | gab | 2
41 | 24998 | Teleskopiskais gredzens | gab | 2
42 |  | Šķembas | m3 | 2
43 |  | Asfaltbetona segums | m3 | 1.5
EST TELIA
1 | 239 | Termiskā caurule 19/6 (1220mm) | gab | 1
2 | 340 | Opt.šķiedru sav.aizs.uzmava 60mm100gab | pac | 0.5
3 | 386 | Silikagels(Nitto) | gab | 1
4 | 387 | opTīrīšanas salvete(Nitto) | gab | 10
5 | 2051 | Izopropilspirts ķīmiski tīrs | l | 1
6 | 2288 | Duplex SC/SC adapters SM | gab | 12
7 | 2311 | Opt. savienojuma kastīte TT-12 | gab | 1
8 | 11422 | Optiskā uzmava FOSC-400A4-S24-1-NNN | gab | 1
9 | 3556 | Optiskais ār/iekšt. kab.2x6 SM UV pelēks | m | 550
10 | 4364 | Akas lūka main.augst.B125 600mm bez uzr. | gab | 1
11 | 5323 | Opt.spraudņaukla SC0.9/-/1/35SM | gab | 12
12 | 7604 | Kabeļu brīd. lenta plīstošā 50mmX600m | rol | 0.1
13 | 8155 | Silikons N neitrāls hermēt. 310ml | gab | 1
14 | 9414 | Plastmasas aka 800x650mm bez dibena | gab | 1
15 | 11058 | Atloks dzelzsb.gredz.stiprin.pret nobīdi | gab | 3
16 | 13567 | Caurule HDPE oranža ar vadu 40x3.7 | m | 36
17 | 673 | Kab.kanaliz.caurule šķelta 100x6000mm | m | 108
18 | 16883 | Dzelzsbetona gredzens 60/90 cm ar robu | gab | 1
19 |  | Komutācijas skapis 19'' 21U 570x1037x600mm ar stikla durvīm, pelēks ar visām komplektējošām daļām | kompl. | 1
20 |  | Šķembas | m3 | 1
21 |  | Asfaltbetona segums | m3 | 0.5

## 1.1-3 Valka LKT
Materiālu saraksts Nr. 1.1-3
Lietus ūdens kanalizācija
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De160 mm | m | 42
2 |  | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De200 mm | m | 185
3 |  | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De250 mm | m | 29
4 |  | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De315 mm | m | 86
5 |  | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De630 mm | m | 115
6 |  | Brīdinājuma lenta "Kanalizācija" | m | 457
7 |  | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T | gb | 4
8 |  | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T | gb | 4
9 |  | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De800/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T | gb | 8
10 |  | Teleskopiskā lietus ūdens gūlija De400/315 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) | gb | 5
11 |  | Teleskopiskā lietus ūdens gūlija De560/500 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) | gb | 7
12 |  | Lietus ūdens paraugu ņemšanas aka NOK315 PE De800/600 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T | gb | 1
13 |  | I klases smilšu-eļļas atdalītāji ENS50 LM | kpl | 1
14 |  | Dzelzsbetona slodzi izkliedējošā plātne 3,3x8,6m | gb | 1
15 |  | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 5.0 (Multiline Seal in) | m | 18
16 |  | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 10.0 (Multiline Seal in) | m | 19
17 |  | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 15.0 (Multiline Seal in) | m | 19
18 |  | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 20.0 (Multiline Seal in) | m | 19
19 |  | Lietus ūdens savākšanas kanāls plast.reste (Multiline C250 0,5m) | m | 153
20 |  | Savākšanas kanāli gružu ķērājs DN150 | gb | 3
21 |  | Infiltrācijas kasetes 1200x300x600mm ar pamatni un klipšiem (sistēmu ieskauj ģeotekstils uz šķembu pamatnes) | gb | 16x3
22 |  | Lietus notekūdeņu noslēgtapa De200 (pagaidu, līdz būvniecības 1.2 etaps) | gb | 1
23 |  | Lietus notekūdeņu noslēgtapa De250 (pagaidu, līdz būvniecības 2.2 etaps) | gb | 1

## 1.1-4 Valka TS
Materiālu saraksts Nr. 1.1-4
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Uzbēruma veidošana no pievestās zemes, smalka smilts Kf≥ 0.2...0.5m/dnn | m³ | 3500
2 |  | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 20cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde. | m² | 7178
3 |  | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 30cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde. | m² | 2867
4 |  | Kaļķakmens šķembas (franču drenāža) | m² | 75
5 |  | Frakcionētās šķembas pamata fr.32...63, saskaldītā 16...32, 8...12 (Brauktuves un stāvvietas) h=30cm | m² | 4134
6 |  | Frakcionētās šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 (ietves) h=25cm | m² | 5911
7 |  | Smilšu izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 6215
8 |  | Smilšu cementa izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 688
9 |  | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 1005
10 |  | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums+gilzonīts 10%, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 1862
11 |  | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 1005
12 |  | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums+gilzonīts 10%, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 1862
13 |  | Porainā asfaltbetona AC 16 base maisījums+gilzonīts 10%, h=4cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 1862
14 |  | Betona apmales akmeņi (ietves) 100x20x8, kopā ar pamatnēm | m | 62
15 |  | Zāliena apmale, h=7cm, biezums 5mm | m | 600
16 |  | Betona malu akmeņi (brauktuve) 100x29x15cm, kopā ar pamatni | m | 425
17 |  | Mõisakivi akmens MINI, pelēks, 14x14x7 | m² | 1212
18 |  | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, rupjināts 30x10x10 | m² | 934
19 |  | Ielas akmens "keramikas ķieģelis" (Dutch paver), sarkans, rupjinātu virsmu 20x5x6.5 | m² | 2359
20 |  | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, 60x40x10 | m² | 2320
21 |  | Gatavās betona plātnes (gājēju ceļi) 60x100x12 | m² | 78
22 |  | EPDM gumijas Playtop Nike Grind vai analogs (dažādas krāsas) h=4cm | m² | 275
23 |  | Ceļazīmes ar stabu un pamatni | gab | 9
24 |  | Ceļa marķēšana ar termoplastiku | m² | 61
25 |  | Cauruļveida norobežojums | m | 16
26 |  | Zāles sēklas 20g/m2 | kg | 134
27 |  | Virs 2.5m augstu lapukoku augsnes ierīkošana, stādīšana, atbalstīšana | gab
28 |  | Virs 1.5m augstu skujukoku augsnes ierīkošana, stādīšana, atbalstīšana | gab
29 |  | Atsevišķa lapu krūma vai vīteņauga augsnes ierīkošana (t.sk. mulčēšana) un iestādīšana | gab
30 |  | Koka ēka | m | 102

## 1.1-5 Valka AR
Materiālu saraksts Nr. 1.1-5
Ainavu arhitektūra
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Pergolas uzstādīšana | kpl | 1
2 |  | Portika izbūve | kpl | 1
3 |  | Velosipēdu turētāja uzstādīšana | kpl | 30
4 |  | Koka soliņa uzstādīšana | kpl | 25
5 |  | Atkritumu tvertnes uzstādīšana | kpl | 12
6 |  | LED informācijas panelis | kpl | 1
7 |  | Šūpoles | kpl | 0.5
8 |  | Renes | kpl | 1
9 |  | Lappset Tino | kpl | 1
10 |  | Lappset Thallium | kpl | 1
11 |  | Lappset Seesaw | kpl | 1
12 |  | Lappset Tube tunelis | kpl | 1
13 |  | Konstrukcija no gājēju tilta | kpl | 0.5

## 1.2-2 Valka LKT
Materiālu saraksts Nr. 1.2-2
Lietus ūdens kanalizācija
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De200 mm | m | 27
2 |  | Brīdinājuma lenta "Kanalizācija" | m | 27
3 |  | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De200 | gb | 1
4 |  | Lietus notekūdeņu noslēgtapa De200 (pagaidu, līdz būvniecības 2.1 etaps) | gb | 1

## 1.2-3 Valka TS
Materiālu saraksts Nr. 1.2-3
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Uzbēruma veidošana no pievestās zemes,smalka smilts Kf≥ 0.2...0.5m/dnn | m³ | 200
2 |  | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 20cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde. | m² | 852
3 |  | Frakcionētās kaļķakmens šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 (ietves) h=25cm | m² | 410
4 |  | Frakcionētās kaļķakmens šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 h=15cm | m² | 442
5 |  | Smilšu izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 335
6 |  | Smilšu cementa izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 75
7 |  | Betona apmales akmeņi (ietves) 100x20x8, kopā ar pamatnēm | m | 213
8 |  | Mõisakivi akmens MINI, pelēks, 14x14x7 | m² | 279
9 |  | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, 60x40x10 | m² | 56
10 |  | Gatavās betona plātnes (gājēju ceļi) 60x100x12 | m² | 75
11 |  | Granīta plākšņu segums (Saulo Park vai analogs), h=5cm | m² | 442
12 |  | Ceļazīmes ar stabu un pamatni | gab | 3
13 |  | Cauruļveida norobežojums | m | 10
14 |  | Zāles sēklas 20g/m2 | kg | 32
15 |  | Virs 2.5m augstu lapukoku augsnes ierīkošana, stādīšana, atbalstīšana | gab
17 |  | Virs 1.5m augstu skujukoku augsnes ierīkošana, stādīšana, atbalstīšana | gab
18 |  | Atsevišķa lapu krūma vai vīteņauga augsnes ierīkošana (t.sk. mulčēšana) un iestādīšana | gab
19 |  | Tīkla konstrukcija (žogs) | m | 14

## 1.2-4 Valka AR
Materiālu saraksts Nr. 1.2-4
Ainavu arhitektūra
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Koka soliņa uzstādīšana | kpl | 3
2 |  | Atkritumu tvertnes uzstādīšana | kpl | 4

## 1.3-2 Valka TS
Materiālu saraksts Nr. 1.3-2
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Uzbēruma veidošana no pievestās zemes, smalka smilts Kf≥ 0.2...0.5m/dnn | m³ | 108
2 |  | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 30cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde. | m² | 237
3 |  | Frakcionētās kaļķakmens šķembas pamata fr.32...63, saskaldītā 16...32, 8...12 (Brauktuves un stāvvietas) h=30cm | m² | 237
4 |  | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 237
5 |  | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 237
6 |  | Zāles sēklas 20g/m2 | kg | 16
7 |  | Virs 2.5m augstu lapukoku augsnes ierīkošana, stādīšana, atbalstīšana | gab
8 |  | Virs 1.5m augstu skujukoku augsnes ierīkošana, stādīšana, atbalstīšana | gab
9 |  | Atsevišķa lapu krūma vai vīteņauga augsnes ierīkošana (t.sk. mulčēšana) un iestādīšana | gab

## 2.1-2 Valka LKT
Materiālu saraksts. 2.1-2
Lietus ūdens kanalizācija
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De160 mm | m | 6
2 |  | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De200 mm | m | 217
3 |  | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De250 mm | m | 13
4 |  | Brīdinājuma lenta "Kanalizācija" | m | 236
5 |  | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T | gb | 9
6 |  | Teleskopiskā lietus ūdens gūlija De560/500 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) | gb | 13
7 |  | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De200 | gb | 1
8 |  | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De250 | gb | 1

## 2.1-3 Valka TS
Materiālu saraksts Nr. 2.1-3
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Uzbēruma veidošana no pievestās zemes, smalka smilts Kf≥ 0.2...0.5m/dnn | m³ | 1445
2 |  | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 20cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde. | m² | 1063
3 |  | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 30cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde. | m² | 2055
4 |  | Frakcionētās kaļķakmens šķembas pamata fr.32...63, saskaldītā 16...32, 8...12 (Brauktuves un stāvvietas) h=30cm | m² | 2055
5 |  | Frakcionētās kaļķakmens šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 (ietves) h=25cm | m² | 1063
6 |  | Smilšu izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 1063
7 |  | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 2055
8 |  | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 2055
9 |  | Betona apmales akmeņi (ietves) 100x20x8, kopā ar pamatnēm | m | 285
10 |  | Betona malu akmeņi (brauktuve) 100x29x15cm, kopā ar pamatni | m | 479
11 |  | Mõisakivi akmens MINI, pelēks, 14x14x7 | m² | 1063
12 |  | Ceļazīmes ar stabu un pamatni | gab | 14
13 |  | Ceļa marķēšana ar termoplastiku | m² | 50
14 |  | Zāles sēklas 20g/m2 | kg | 3
15 |  | Virs 2.5m augstu lapukoku augsnes ierīkošana, stādīšana, atbalstīšana | gab
16 |  | Virs 1.5m augstu skujukoku augsnes ierīkošana, stādīšana, atbalstīšana | gab
17 |  | Atsevišķa lapu krūma vai vīteņauga augsnes ierīkošana (t.sk. mulčēšana) un iestādīšana | gab

## 2.1-4 Valka AR
Materiālu saraksts Nr. 2.1-4
Ainavu arhitektūra
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Atkritumu tvertnes uzstādīšana | kpl | 4

## 2.2-2 Valka LKT
Materiālu saraksts Nr. 2.2-2
Lietus ūdens kanalizācija
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De160 mm | m | 17
2 |  | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De200 mm | m | 13
3 |  | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De250 mm | m | 108
4 |  | Brīdinājuma lenta "Kanalizācija" | m | 138
5 |  | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T | gb | 4
6 |  | Teleskopiskā lietus ūdens gūlija De400/315 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) | gb | 6
7 |  | Teleskopiskā lietus ūdens gūlija De560/500 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) | gb | 2
8 |  | Lietus notekūdeņu noslēgtapa De250 (pagaidu, līdz būvniecības 2.1 etaps) | gb | 1
9 |  | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De250 | gb | 1

## 2.2-3 Valka TS
Materiālu saraksts Nr. 2.2-3
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Uzbēruma veidošana no pievestās zemes, smalka smilts Kf≥ 0.2...0.5m/dnn | m³ | 1020
2 |  | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 20cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde. | m² | 738
3 |  | Drenāžas slānis no vidējās smilts, h=min 30cm, t.sk. izgūšana no karjera, transports, izkraušana, planēšana, blīvēšana, gala apstrāde. | m² | 1285
4 |  | Frakcionētās kaļķakmens šķembas pamata fr.32...63, saskaldītā 16...32, 8...12 (Brauktuves un stāvvietas) h=30cm | m² | 1285
5 |  | Frakcionētās kaļķakmens šķembas pamata fr 16....32, saskaldītā 8...12 (ietves) h=25cm | m² | 738
6 |  | Smilšu izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 738
7 |  | Smilšu cementa izlīdzinājuma slānis h=3cm | m² | 292
8 |  | Blīva asfaltbetona AC 16 surf maisījums, h=5cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 993
9 |  | Porainā asfaltbetona AC 32 base maisījums, h=7cm NB! maisījums atbilst min kvalitātes prasībām saskaņā ar projektu | m² | 993
10 |  | Betona apmales akmeņi (ietves) 100x20x8, kopā ar pamatnēm | m | 154
11 |  | Betona malu akmeņi (brauktuve) 100x29x15cm, kopā ar pamatni | m | 75
12 |  | Mõisakivi akmens MINI, pelēks, 14x14x7 | m² | 624
13 |  | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, rupjināts 30x10x10 | m² | 314
14 |  | Ielas akmens Losa Vulcano-Breinco vai analogs, 60x40x10 | m² | 92
15 |  | Virs 2.5m augstu lapukoku augsnes ierīkošana, stādīšana, atbalstīšana | gab
16 |  | Virs 1.5m augstu skujukoku augsnes ierīkošana, stādīšana, atbalstīšana | gab
17 |  | Atsevišķa lapu krūma vai vīteņauga augsnes ierīkošana (t.sk. mulčēšana) un iestādīšana | gab
18 |  | Autobusa pieturas nojume | gab | 1

## 2.2-4 Valka AR
Materiālu saraksts Nr. 2.2-4
Ainavu arhitektūra
Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME
Būves nosaukums: VALGAS-VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/44
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Atkritumu tvertnes uzstādīšana | kpl | 3