## Sheet1
Cauruļvadu izbūves darba apjomā ietilpst: segumu griešana/novākšana, rakšanas un aizpildīšanas darbi, tranšeju atbalsti, ūdens kontrole, augsnes pārpalikumu izvešana, šķērsojošo komunikāciju nostiprināšana, aizsargčaulu uzlikšana esošajiem šķērsojošajiem kabeļiem, augsnes aizvietošana ar smiltīm, cauruļvadu pamatnes izveidošana un blīvēšana, cauruļu un armatūras uzstādīšana, mezglu izveidošana, segumu atjaunošana (visi darbi tiek skaitīti kopā ar materiālu izmaksām). Piezīmes: 1. Cenā jābūt iekļautiem visiem darbam nepieciešamajiem izdevumiem (tehnika, transports, darbaspēks, nodokļi u.c.). 2. Visi materiāli jātransportē, jāuzglabā un jāuzstāda atbilstoši ražotāja izstrādātajām instrukcijām.
Svarīgāko siltumtīklu izbūves darbu saraksts
Nr. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena (EUR) | Summa (EUR)
Sagatavošanas darbi
1 | Darbu veikšanai nepieciešamo iekārtu un materiālu nogādāšana būvlaukumā, uzturēšana un izvešana pēc darbu pabeigšanas. | darbs | 1
2 | Ceļazīmju uzstādīšana satiksmes pārregulēšanai, celtniecības zonas marķēšana utml. | darbs | 1
3 | Cauruļvada izbūvei nepieciešamā trases koridora sagatavošana (zaru, koku, krūmu, augsnes, šķēršļu, žogu u.c. aizvākšana) | darbs | 1
4 | Projektētā cauruļvada iezīmēšana dabā | darbs | 1
Siltumtrase
5 | Izolētā cauruļvada DN 80/180 uzstādīšana | m | 120
6 | Elektrometināmas uzmavas uzstādīšana caurulei DN 80/180 | gab | 6
7 | Siltumvada mezglu S-1 … S-2 un N-1... N-3 uzstādīšana | darbs | 1
Citi darbi
8 | Izolēto cauruļvadu metināto šuvju defektoskopija | darbs | 1
9 | Spiediena testi | darbs | 1
10 | Izbūvētā cauruļvada izpildmērījumi | darbs | 1
11 | Esošo komunikāciju pārvietošana, ja nepieciešams | darbs | 1
12 | Citas darbības, kas nepieciešamas šajā sadaļā veicamo darbu izpildei (kopā ar materiāliem) | darbs | 1
13 | Kopā